checkliste: absturzunfälle

| Checkpunkt | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| Sichere Zugänge zu Arbeitsplätzen schaffen |  |  |
| - Sind ständige Arbeitsplätze in der Höhe sicher zugänglich? | ☐ | ☐ |
| - Bestehen auch zu selten genutzten Arbeitsplätzen in der Höhe, z. B. Kontrollstellen, Probenahmestellen, Schmierstellen sowie Wartungsarbeitsplätzen sichere Zugänge? | ☐ | ☐ |
| - Sind Verkehrswege ausreichend tragfähig gestaltet? | ☐ | ☐ |
| Arbeiten in der Höhe vermeiden |  |  |
| - Können die Arbeiten z. B. durch den Einsatz von Drohnen oder teleskopierbaren Arbeitsmitteln sicher vom Boden aus durchgeführt werden? | ☐ | ☐ |
| Absturzkanten und Durchsturzstellen sichern |  |  |
| - Sind Absturzkanten ausreichend gesichert? | ☐ | ☐ |
| - Sind auch seitliche Ab- und Durchsturzöffnungen ausreichend gesichert? | ☐ | ☐ |
| - Sind Lichtöffnungen, Lichtbänder, Kuppeln von RWA und weitere nicht durchbruchsichere Dachelemente ausreichend gesichert (z. B. Absturzsicherung, Kennzeichnung)? | ☐ | ☐ |
| - Ist sichergestellt, dass Bodenöffnungen und andere Absturzstellen, die bei Wartungsarbeiten entstehen, abgesichert werden? Steht das erforderliche Equipment zur Verfügung? | ☐ | ☐ |
| Arbeitsmittel sicher einsetzen |  |  |
| - Wird vor der Verwendung von Leitern geprüft, ob sicherere Arbeitsmittel, wie z. B. Hubarbeitsbühnen oder Gerüste, eingesetzt werden können? | ☐ | ☐ |
| - Wird beim Einsatz von Arbeitsmitteln wie Gerüsten, Leitern, Hubarbeitsbühnen darauf geachtet, dass die Standsicherheit gewährleistet ist und die Arbeitsmittel ausreichend tragfähig für die geplanten Arbeiten sind? | ☐ | ☐ |
| - Wird vor dem Einsatz von fahrbaren Hubarbeitsbühnen geprüft, ob die Gefahr des Herausschleuderns besteht, und, falls erforderlich, PSA gegen Absturz getragen? | ☐ | ☐ |
| - Werden nur Gerüste genutzt, die von geeignetem Fachpersonal vollständig erstellt und freigegeben wurden? | ☐ | ☐ |
| PSA gegen Absturz sicher einsetzen |  |  |
| - Gibt es eine Gefährdungsbeurteilung für die vorgesehenen Arbeiten? | ☐ | ☐ |
| - Ist für Arbeitssituationen, in denen keine technische Absturzsicherung möglich ist, geeignete PSA gegen Absturz vorhanden? | ☐ | ☐ |
| - Wird die PSA gegen Absturz wiederkehrend sowie nach Sturzereignissen durch eine befähigte Person geprüft? | ☐ | ☐ |
| - Sind geeignete Anschlagpunkte und Hilfsmittel für mobile Anschlagpunkte vorhanden? | ☐ | ☐ |
| - Werden feste Anschlagpunkte wiederkehrend durch eine befähigte Person geprüft? | ☐ | ☐ |
| - Wird PSA gegen Absturz nur von Personen verwendet, die sowohl theoretisch als auch praktisch in der Nutzung geschult wurden? | ☐ | ☐ |
| - Gibt es ein Konzept zur Rettung abgestürzter Personen? | ☐ | ☐ |
| - Sind die erforderlichen Hilfsmittel zur Rettung vorhanden? | ☐ | ☐ |
| - Ist das Personal in der Verwendung der Hilfsmittel zur Rettung sowie zu den speziellen Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Absturz geschult? | ☐ | ☐ |