Asbestsanierung Gefahrstoffe Checkliste

| Checkliste | ✔ |
| --- | --- |
| 1. Voruntersuchung und Analyse | ☐ |
| Erfassung der Gebäude- oder Objektinformationen | ☐ |
| Visuelle Inspektion und Probennahme | ☐ |
| Labortests zur Bestätigung des Asbestgehalts | ☐ |
| 2. Planung | ☐ |
| Erstellung eines Sanierungskonzepts | ☐ |
| Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen und Techniken | ☐ |
| Zeitplanung, inklusive Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung | ☐ |
| 3. Rechtliche Vorgaben | ☐ |
| Kenntnis der aktuellen gesetzlichen Vorschriften und Standards | ☐ |
| Beantragung der erforderlichen Genehmigungen und Anmeldungen | ☐ |
| Sicherstellung, dass alle Beteiligten über die erforderliche Sachkunde verfügen | ☐ |
| 4. Vorbereitung des Arbeitsbereichs | ☐ |
| Abgrenzung und Kennzeichnung des Sanierungsbereichs | ☐ |
| Einrichtung von Schleusen für Personal und Material | ☐ |
| Unterdruckhaltung mit geeigneten Luftreinigern | ☐ |
| 5. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) | ☐ |
| Atemschutzmasken (z. B. FFP3), Schutzanzüge. Bei großen Asbestbelastungen (4 Millionen Fasern pro m² und mehr) isolierende Vollmaske | ☐ |
| Schutzhandschuhe und Schutzbrillen | ☐ |
| Regelmäßige Kontrolle und Wechsel der PSA | ☐ |
| 6. Durchführung der Sanierung | ☐ |
| Feuchthaltung von Materialien zur Staubminimierung | ☐ |
| Demontage oder Behandlung asbesthaltiger Materialien unter Beachtung der Arbeitsschutzmaßnahmen | ☐ |
| Kontinuierliche Luftüberwachung | ☐ |
| 7. Abfallentsorgung | ☐ |
| Sammeln von Asbestabfällen in speziellen, gekennzeichneten Säcken oder Containern | ☐ |
| Sicherer Transport und Entsorgung gemäß gesetzlichen Vorschriften | ☐ |
| 8. Nachbearbeitung und Kontrolle | ☐ |
| Gründliche Reinigung des Arbeitsbereichs | ☐ |
| Lufttests nach Beendigung der Arbeiten | ☐ |
| Dokumentation aller durchgeführten Arbeiten und Messungen | ☐ |
| 9. Freigabe des sanierten Bereichs | ☐ |
| Überprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen | ☐ |
| Erstellung eines Abschlussberichts | ☐ |
| 10. Schulung und Unterweisung | ☐ |
| Regelmäßige Schulung des Personals zu Asbest und den damit verbundenen Risiken | ☐ |
| Unterweisung in den speziellen Techniken der Asbestsanierung | ☐ |