checkliste: Gefahrstoff-Havarie

| Frage | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| - Gibt es eine Gefährdungsbeurteilung für das Be- und Entladen sowie den innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffen? | ☐ | ☐ |
| - Umfasst die Gefährdungsbeurteilung auch Notfallszenarien wie die Beschädigung eines Gebindes? Hinweis: Die Gefährdungsbeurteilung sollte auch das Notfallszenario Umweltschaden, z. B. durch wassergefährdende Stoffe, beinhalten und erforderliche Schutzmassnahmen abdecken. | ☐ | ☐ |
| - Gibt es entsprechende Betriebsanweisungen für das Be- und Entladen und den innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffen sowie das richtige Verhalten bei einer Gefahrstoffhavarie? | ☐ | ☐ |
| - Wird das Logistikpersonal mindestens jährlich anhand der Betriebsanweisungen instruiert? | ☐ | ☐ |
| - Ist festgelegt, wo Gefahrstoffe bei Anlieferung zwischengelagert werden dürfen? Ist sichergestellt, dass für flüssige Gefahrstoffe entsprechend beständige Flächen bzw. Auffangwannen zur Verfügung stehen? | ☐ | ☐ |
| - Wissen die Beschäftigten, welche Stoffe oder Gemische gefährlich miteinander reagieren können (Stichwort: Zusammenlagerungsverbote)? Sind hierfür getrennte Bereiche oder Auffangwannen vorhanden? | ☐ | ☐ |
| - Sind geeignete Hilfsmittel für das Be- und Entladen sowie den innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffen vorhanden? Hilfsmittel sind z. B. Fassgreifer, Gasflaschenwagen etc. | ☐ | ☐ |
| - Sind Hilfsmittel vorhanden, mit denen versehentlich freigesetzte Gefahrstoffe sicher aufgenommen und entsorgt werden können? Geeignete Hilfsmittel können z. B. sein: Universalbindemittel, Ölsperren, Havariefässer etc. | ☐ | ☐ |
| - Sind Hilfsmittel und Einrichtungen für die Alarmierung benachbarter Bereiche sowie zum Absperren von Gefahrenbereichen vorhanden? | ☐ | ☐ |
| - Ist PSA vorhanden, die einen ausreichenden Schutz gegen die zu erwartenden Gefahrstoffe bietet? Ist darauf geachtet worden, dass ggf. mehrere Ausführungen von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA), z. B. Schutzhandschuhe in unterschiedlicher Grösse, zur Verfügung stehen? | ☐ | ☐ |
| - Ist die PSA hygienisch aufbewahrt? | ☐ | ☐ |
| - Sind allfällig Notfalleinrichtungen wie Augen- und/oder Körperduschen vorhanden? Hinweis: Die Gefährdungsbeurteilung sollte prüfen, ob entsprechende Einrichtungen erforderlich sind. | ☐ | ☐ |
| - Sind in Lieferbereichen, in denen entzündbare Gefahrstoffe umgeschlagen werden, Rauchverbote festgelegt und werden diese durchgesetzt? | ☐ | ☐ |
| - Wird regelmässig kontrolliert, dass die für den Havariefall erforderlichen Hilfsmittel sowie die PSA noch vollständig und einsatzbereit sind? | ☐ | ☐ |
| - Ist dem Personal bekannt (z. B. durch Aushang), an welche gefahrstoffkundigen Personen es sich im Havariefall wenden kann? | ☐ | ☐ |
| - Werden regelmässig Übungen zum sicheren Verhalten bei Gefahrstoffhavarien durchgeführt? | ☐ | ☐ |