## 1. Deckblatt
Deckblatt Gefährdungsbeurteilung elektrische Geräte
Thema: | Elektrische Geräte
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung /Betrieb/ Betriebsteil
Arbeitsbereich
Raumbezeichnung/Raumnummer
Tätigkeiten/Funktion
Datum
Verantwortlicher
Arbeitsschutz-Koordinator
Bereichsverantwortlicher
Sicherheitsbeauftragter
Mitarbeiter
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Betriebsarzt
Betriebsrat/Personalrat
ggf. weitere Personen
Anlagen/Unterlagen
Datum, Unterschrift Unternehmer/Führungskraft
Datum, Unterschrift FASI
Datum, Unterschrift Betriebsarzt

## 2. Gefährdungen und Maßnahmen
Gefährdungen und Maßnahmen - elektrische Geräte
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung
Arbeitsbereich
Tätigkeit(en)
Einsatzort
Eingesetzte Arbeitsmittel
Gefährdungen erfassen und beurteilen (das Risiko bewerten) |  |  |  | Maßnahmen festlegen | Maßnahmen umsetzen und Wirksamkeit prüfen
Nr. | Fragestellung | Festgestellte konkrete Mängel und mögliche konkrete Gefährdungen durch nicht erfüllte Vorgaben | Risiko 1 2 3 | Schutzziele / Maßnahmen / Bemerkungen | Verantwortlich | Termin | Erledigt ja nein | Wirksam ja nein
Technische Vorgaben
1. | Werden nur elektrische Geräte beschafft, die mit Konformitätserklärung / CE-Zeichen versehen sind? |  |  | Ist ein standardisierter Prozess eingerichtet, der sicherstellt, dass die Qualität der angeschafften Geräte gewährleistet ist? Gibt es Verfahren, um die Echtheit von CE-Kennzeichnungen zu überprüfen? |  |  | n | n
2. | Wird bei der Beschaffung darauf geachtetet, dass die Geräte ergonomisch gestaltet sind und möglichst geringe Geräusch- und Vibrationsemission aufweisen?
3. | Werden bei der Auswahl elektrischer Geräte die Betriebsbedingungen und äußeren Einflüssen berücksichtigt? |  |  | Beispielsweise: Ist die Umgebung staubig oder feucht? Werden die Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt? |  |  | n | n
4. | Wird bei der Beschaffung darauf geachtetet, dass die Geräte ergonomisch gestaltet sind und möglichst geringe Geräusch- und Vibrationsemission aufweisen? | [5 empty] | n | n
5. | Sind Betriebsanleitung/technische Unterlagen vorhanden (Bezeichnung, Typ, Einsatzzweck, techn. Spezifikation)? | [5 empty] | n | n
6. | Enthält das Typenschild alle erforderlichen Angaben und ist es gut lesbar? |  |  | (Spannung/Frequenz, Stromaufnahme oder Leistung, Typenbezeichnung und Baujahr) |  |  | n | n
7. | Besitzen Maschinen einen Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten? |  |  | Die Anforderung gilt auch für handgehaltene und/oder handgeführte tragbare Maschinen, wie beispielsweise Bohrmaschinen. |  |  | n | n
8. | Ist der Schutz gegen direktes Berühren von unter Spannung stehenden Teilen gewährleistet? |  |  | Beispielsweise durch Isolierung, Abdeckung, sicherer Abstand |  |  | n | n
9. | Werden elektrische Geräte an Steckdosen angeschlossen, die über einen entsprechenden Fehlerschutz verfügen? |  |  | Kommen bei mobilen Geräten und Werkzeugen PRCD zum Einsatz? |  |  | n | n
Private elektrische Geräte / Fremdfirmen und elektrische Geräte
10. | Gibt es eine interne Regelung, ob private elektrische Geräte im Unternehmen verwendet werden dürfen? | [5 empty] | n | n
11. | Ist ggf. sichergestellt, dass private elektrische Geräte systematisch erfasst sowie vor der erstmaligen Verwendung geprüft werden und sind sie im regelmäßigen Prüfzyklus enthalten? | [5 empty] | n | n
12. | Ist in der Fremdfirmenrichtlinie geregelt, dass nur geprüfte elektrische Geräte eingesetzt werden dürfen und wird diese Vorgabe kontrolliert? |  |  | Werden ggf. sonstige Anforderungen an die elektrischen Geräte von Fremdfirmen in der Fremdfirmenrichtlinie geregelt? |  |  | n | n
13. | Erhalten Fremdfirmen im Vorwege Informationen zu betrieblichen Bedingungen / Gefährdungen? |  |  | Wo dürfen beispielweise nur für die jeweilige Zone geeignete Geräte nach der ATEX-RL verwendet werden? |  |  | n | n
14. | Werden Fremdfirmenmitarbeiter eingewiesen, wenn ihnen elektrische Geräte gestellt werden? | [5 empty] | n | n
Instandhaltung
15. | Sind Instandhaltungsmaßnahmen festgelegt? |  |  | Die Angaben des Herstellers zur Instandhaltung sind zu berücksichtigen. Je nach Verwendungszweck und Umgebungseinflüssen sind die vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervalle zu verkürzen. |  |  | n | n
16. | Sind Maßnahmen für eine sichere Durchführung der Instandhaltungsmaßnahmen festgelegt? |  |  | Die Maßnahmen müssen sicher durchgeführt werden können. Umgebungsbedingungen sind zu berücksichtigen (ggf. Freigabeverfahren festzulegen und umzusetzen); |  |  | n | n
17. | Ist das Instandhaltungspersonal nachweislich für die geplanten Tätigkeiten fachlich geeignet und unterwiesen? | [5 empty] | n | n
18. | Wird das Instandhaltungspersonal regelmäßig anhand der Betriebsanweisungen und nach dem Stand der Technik geschult? | [5 empty] | n | n
19. | Wird vor einer Instandhaltung ermittelt, ob alle von den elektrischen Geräten ausgehenden Gefährdungen beseitigt / unwirksam gemacht sind? | [5 empty] | n | n
20. | Ist dafür gesorgt, dass, wenn mehrere Personen eine gefährliche Arbeit übernehmen, eine zuverlässige, mit der Arbeit vertraute Person die Aufsicht führt? | [5 empty] | n | n
21. | Wird vor der Übergabe ein entsprechender Probelauf durchgeführt? | [5 empty] | n | n
22. | Sind alle Beteiligten informiert, dass die Anlage anläuft? | [5 empty] | n | n
Organisatorische Vorgaben
23. | Liegt eine Inventarliste für elektrische Geräte vor? | [5 empty] | n | n
24. | Liegt eine geeignete Organisationsstruktur im Bereich Elektrotechnik vor und ist klar, wer die Verantwortung trägt? |  |  | Sind die von Fachkräften durchzuführenden Aufgaben eindeutig festgelegt und in Verfahrensanweisungen unmissverständlich beschrieben? |  |  | n | n
25. | Werden Arbeiten an elektronischen Geräten nur von entsprechend qualifizierten Elektrofachkräften ausgeführt? |  |  | Eine Elektrofachkraft kann auf Grund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen. Gibt es ein dokumentiertes Verfahren für die Ermittlung der notwendigen Qualifikationen der jeweiligen Aufgaben und die Feststellung dieser Qualifikationen bei den beauftragten Mitarbeitern? |  |  | n | n
26. | Sind elektrisch unterwiesene Personen von der Elektrofachkraft über die ihnen zugewiesenen Aufgaben und Gefahren unterwiesen? Ist der EuP klar, welche Aufgaben sie durchführen darf? | [5 empty] | n | n
27. | Ist sichergestellt, dass elektrische Geräte bestimmungsgemäß verwendet und bedient werden? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
28. | Werden elektrische Geräte vor jeder Verwendung durch Inaugenscheinnahme und erforderlichenfalls durch eine Funktionskontrolle auf offensichtliche Mängel kontrolliert? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
29. | Werden Schutz- und Sicherheitseinrichtungen elektronischer Geräte einer regelmäßigen Funktionskontrolle unterzogen? |  |  | An dieser Stelle ist u.a. die Frist festzulegen und wer die Kontrolle durchfürt. Schutz- und Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht auf einfache Weise manipuliert oder umgangen werden. |  |  | n | n
30. | Sind Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden bei der Verwendung und Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus getroffen worden? |  |  | siehe z. B. FBFHB-018 „Hinweise zum betrieblichen Brandschutz bei der Lagerung und Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus“ (https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3863) |  |  | n | n
31. | Unterliegen die Mitarbeitenden bei Tätigkeiten mit elektrischen Geräten möglichst wenig Belastungen und Fehlbeanspruchungen? |  |  | Werden beispielsweise Vibrationsbelastungen vermieden oder weitestgehend gemindert? Liegen einseitige Belastungen oder Zwangshaltungen vor, die vermieden / reduziert werden können? |  |  | n | n
32. | Ist sichergestellt, dass vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Geräte der spannungsfreie Zustand für die Dauer der Arbeiten hergestellt wird? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. Nur entsprechend qualifizierte Mitarbeiter dürfen solche Tätigkeiten durchführen. Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen die 5 Sicherheitsregeln beachten: - Freischalten, - gegen Wiedereinschalten sichern, - Spannungsfreiheit feststellen, - Erden und Kurzschließen, - benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken. |  |  | n | n
33. | Wird mit Leitungen ordnungsgemäß umgegangen? |  |  | Leitungen befinden sich nicht in der Nähe von scharfen oder heißen Teilen oder Gegenständen/Stoffen, durch die sie beschädigt werden könnten. Sie werden bei Nichtgebrauch sorgfältig aufbewahrt. Kein Hintereinanderstecken von Verlängerungsleitungen/Mehrfachsteckdosen, außer eine Elektrofachkraft gibt für den jeweiligen Einzelfall grünes Licht. Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
34. | Ist sichergestellt, dass Leitungen keine Stolpergefahr darstellen? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
35. | Sitzt die Ummantelung von flexiblen Leitungsenden fest, um ein Herausrutschen der Drähte aus den Anschlussstellen zu verhindern? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
36. | Ist die Zugentlastung in einem einwandfreien Zustand und fest mit der Leitung verbunden?
37. | Ist das Vorgehen bei Störungen und Unfällen festgelegt und bekannt? Sind die Gesundheitsgefahren durch elektrischen Schlag bekannt? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
38. | Werden Arbeiten im Freien bei Regen, Schnee oder Gewitter eingestellt und die ortsveränderlichen elektrischen Geräte von der Steckdose getrennt? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
39. | Werden Mängel an elektrischen Geräten dem Vorgesetzten gemeldet, behoben oder ggf. das Gerät der Verwendung entzogen? |  |  | Betriebsanweisung erstellen, Mitarbeitende vor Beginn der Tätigkeit und danach regelmäßig unterweisen. |  |  | n | n
Prüfungen
40. | Werden elektrische Geräte vor der ersten Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft geprüft? |  |  | Die Prüfung nach DGUV V 3 ist nicht notwendig, wenn vom Hersteller oder Errichter bestätigt wird, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den Bestimmungen der DGUV V 3 entsprechend beschaffen sind. Bestätigt der Hersteller dies nicht von sich aus, kann z.B. die Vorlage der DGUV genutzt werden (DGUV Grundsatz 303-003 - Bestätigung nach § 5 Abs. 4 der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“) |  |  | n | n
41. | Werden Prüffristen festgelegt und dabei die Beanspruchung u. a. durch Umgebungstemperatur, Staub und Feuchtigkeit berücksichtigt? |  |  | Als Grundlagen zur Festlegung dienen das technische Regelwerk und der Stand der Technik (vor allem BetrSichV, TRBS 1201 "Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen“, DGUV Vorschrift 3, VDE-Normen). Die Beansprung der Geräte und betrieblichen Umgebungsbedingungen sind dabei zu berücksichtigen. |  |  | n | n
42. | Wird im Rahmen der Prüfungen ermittelt, ob die festgelegten Prüffisten ausreichend sind? | [5 empty] | n | n
43. | Ist festgelegt, ob - und wenn ja, wann und durch wen - zusätzliche Prüfungen nach BetrSichV erforderlich sind? |  |  | Eine Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach BetrSichV ist vor der ersten Inbetriebnahme in der Regel nicht erforderlich, denn neu in Verkehr gebrachte Produkte, müssen nach dem ProdSG bzw. dem Binnenmarktrecht sicher sein. ABER: Wird das elektrische Gerät jedoch zusätzlich einer Montage unterzogen, die nicht Bestandteil der Sicherheitsarchitektur des Arbeitsmittel ist, so ist dieser Aspekt Gegenstand einer Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme. Ob eine Prüfung erforderlich ist, ist an dieser Stelle zu bewerten. Dann muss die Elektrofachkraft als zur Prüfung befähigte Person beauftragt sein und die Qualifikation dafür haben. Wiederkehrende Prüfungen nach BetrSichV sind bei allen Arbeitsmitteln durchzuführen, die Schäden verursachenden Einflüssen (z. B. Verschleiß, besonderen klimatischen Bedingungen) unterliegen. Nach prüfpflichtigen Änderungen und außergewöhnlichen Ereignissen - die schädigende Auswirkungen auf ihre Sicherheit haben können, wie beispielsweise Unfälle, längere Zeiträume der Nichtverwendung, Naturereignisse - sind Arbeitsmittel durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen zu lassen. |  |  | n | n
44. | Ist sichergestellt, dass für die Durchführung der Prüfungen entsprechende Prüfgeräte und die erforderlichen Schutz- und Hilfsmittel bereitstehen? | [5 empty] | n | n
45. | Werden elektrische Geräte nach einer Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme von einer Elektrofachkraft geprüft? | [5 empty] | n | n
46. | Werden ortsfeste elektrische Geräte mind. alle 4 Jahre auf ordnungsgemäßen Zustand durch eine Elektrofachkraft geprüft? |  |  | Die Forderung ist für ortsfeste Geräte auch erfüllt, wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht, also kontinuierlich von Elektrofachkräften instandgehalten und durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betreibens (z. B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden. |  |  | n | n
47. | Werden ortsfeste elektrische Geräte in "Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art" (DIN VDE 0100 Gruppe 700 u. a. Räume mit Dusche; Baustellen; Feuchte und nasse Bereiche) mind. jährlich auf ordnungsgemäßen Zustand durch eine Elektrofachkraft geprüft? |  |  | Die Forderung ist für ortsfeste Geräte auch erfüllt, wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht, also kontinuierlich von Elektrofachkräften instandgehalten und durch messtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betreibens (z. B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden. |  |  | n | n
48. | Werden Fehlerstrom- und Fehlerspannungs-Schutzschalter in stationären Anlagen halbjährlich auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung durch den Benutzer überprüft?
49. | Werden Fehlerstrom- und Fehlerspannungs-Schutzschalter in nichtstationären Anlagen arbeitstäglich auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung durch den Benutzer überprüft?
50. | Werden Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in nichtstationären Anlagen monatlich auf Wirksamkeit durch eine Elektrofachkraft oder elektrisch unterwiesene Person geprüft? | [5 empty] | n | n
51. | Werden - ortsveränderliche elektrische Geräte - ggf. Verlängerungs- und Geräteanschlußleitungen mit Steckvorrichtungen - Anschlußleitungen mit Stecker - bewegliche Leitungen mit Stecker und Festanschluss regelmäßig auf ordnungsgemäßem Zustand von einer Elektrofachkraft geprüft? |  |  | In Abhängigkeit von der Beanspruchung und den Einsatzbedingungen sind Fristen festzulegen. Die DGUV Vorschrift 3 gibt Richtwerte für Prüffristen vor: 6 Monate, auf Baustellen 3 Monate. Wird bei den Prüfungen eine Fehlerquote < 2 % erreicht, kann die Prüffrist entsprechend verlängert werden. Maximalwerte: - Auf Baustellen, in Fertigungsstätten und Werkstätten oder unter ähnlichen Bedingungen ein Jahr, - in Büros oder unter ähnlichen Bedingungen zwei Jahre. Bei Verwendung geeigneter Meß- und Prüfgeräte darf auch eine elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) die Prüfungen durchführen. Hinweise zur Organisation, Durchführung, Auswahl des Prüfpersonals und Dokumentation der Prüfungen sind in DGUV Information 203-070 und in DGUV Information 203-071 enthalten. |  |  | n | n
52. | Werden die Ergebnisse der Prüfungen dokumentiert? |  |  | Empfehlungen, welche Informationen dokumentiert werden sollten, enthält die DGUV Information 203-071. Prüfplaketten werden in den Regelwerken nicht verlangt. Aber sie sind zu empfehlen. So kann schnell erkannt werden, ob sich das jeweilige Gerät noch im Prüfzyklus befindet. Prüfergebnisse sind mindestens bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren. |  |  | n | n
53. | Ist anhand der Bedienanleitung des Herstellers geklärt, ob und ggf. welche PSA bei der Bedienung des jeweiligen elektrischen Gerätes zu tragen ist? | [5 empty] | n | n
54. | Ist anhand der Bedienanleitung des Herstellers geklärt, ob und ggf. welche PSA bei der Bedienung des jeweiligen elektrischen Gerätes verboten ist? | [5 empty] | n | n

## 3 Gefährdungsfaktoren
Katalog der Gefährdungs- und Belastungsfaktoren
1 Mechanische Gefährdungen
1.1 | Ungeschützt bewegte Maschinenteile
1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen
1.3 | Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4 | Unkontrolliert bewegte Teile
1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
1.6 | Absturz
1.7 | …
2. Elektrische Gefährdungen
2.1 | Elektrischer Schlag
2.1 | Lichtbögen
2.3 | Elektrostatische Aufladungen
2.4 | Rückspannungen
2.5 | …
3. Gefahrstoffe
3.1 | Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)
3.2 | Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschließlich Rauche)
3.3 | Verschlucken von Gefahrstoffen
3.4 | Physikalisch-chemische Gefährdungen – zum Beispiel Brand- und Explosionsgefährdungen, unkontrollierte chemische Reaktionen
3.5 | Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut)
3.6 | …
4. Biologische Arbeitsstoffe
4.1 | Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen, z. B. Bakterien, Viren, Pilze
4.2 | Sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
4.3 | …
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
5.1 | Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
5.2 | Explosionsfähige Atmosphäre
5.3 | Explosivstoffe
5.4 | …
6. Thermische Gefährdungen
6.1 | Heiße Medien oder heiße Oberflächen
6.2 | Kalte Medien oder kalte Oberflächen
6.3 | …
7. Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1 | Lärm
7.2 | Ultraschall, Infraschall
7.3 | Ganzkörper-Vibrationen
7.4 | Hand-Arm-Vibrationen
7.5 | Optische Strahlung – zum Beispiel Infrarote Strahlung (IR), Ultraviolette Strahlung (UV), Laserstrahlung
7.6 | Ionisierende Strahlung – zum Beispiel Röntgenstrahlen, Gammastrahlung, Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung)
7.7 | Elektromagnetische Felder
7.8 | Unter- oder Überdruck
7.9 | …
8. Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1 | Raumklima: Temperatur, Luftfeuchte, Zugluft, Klima, unzureichende Lüftung
8.2 | Beleuchtung, Licht, optische Signale
8.3 | Bildschirmarbeit
8.4 | Ersticken – zum Beispiel durch sauerstoffreduzierte Atmosphäre
8.5 | Ertrinken
8.6 | Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
8.7 | Unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitärräume
8.8 | …
9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
9.1 | Schwere dynamische Arbeit – zum Beispiel manuelle Handhabung von Lasten
9.2 | Einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung – zum Beispiel häufig wiederholte Bewegungen
9.3 | Haltungsarbeit, Zwangshaltung, Knien, Bücken, Über-Kopf-Arbeiten
9.4 | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
9.5 | Steharbeitsplätze
10. Psychische Faktoren
10.1 | Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe – zum Beispiel überwiegende Routineaufgaben, Über- oder Unterforderung
10.2 | Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation – zum Beispiel Handlungsspielraum, Verantwortung, Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, kein durchdachter Arbeitsablauf
10.3 | Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen – zum Beispiel fehlende soziale Kontakte, ungünstiges Führungsverhalten, Konflikte, Mobbing
10.4 | Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen – zum Beispiel Lärm, Klima, räumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung
10.5 | Fehlende Motivation zum Arbeitsschutz
10.6 | …
11. Arbeitsschutzorganisation und sonstige Gefährdungen
11.1 | Persönliche Schutzausrüstung
Außendiensttägig
11.2 | Verhalten in Notfällen
11.3 | arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
11.4 | Durch Menschen – zum Beispiel Überfall
11.5 | Durch Tiere – zum Beispiel gebissen werden
11.6 | Durch Pflanzen und pflanzliche Produkte – zum Beispiel sensibilisierende und toxische Wirkungen
11.7 | …
Quellen: | www.vbg.de/zeitarbeit/arbhilf/hue/6beispiele.htm 2016 (VBG)
Sicherheits-Check - Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 2013 (BG Verkehr)

## 4. Risikomatrix
Risikomatrix
Vergleich mit relevanten gesetzlichen Vorgaben |  | Risiko | Übereinstimmung / Abweichung
|  | 1 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt
|  | 2 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind weitgehend erfüllt
|  | 3 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind nicht erfüllt
Matrix Risikobewertung |  |  | Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens der Gefährdung
|  |  | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch
Mögliche Schadensschwere | Leichte Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 1 | 2 | 2
| Mittelschwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 2 | 2 | 3
| Schwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 2 | 2 | 3 | 3
| Möglicher Tod, Katastrophe |  | 2 | 3 | 3 | 3
Ergebnis Gefährdungs- bewertung |  | Risiko | Handlungsbedarf
|  | 1 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind nicht erforderlich
|  | 2 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind angezeigt
|  | 3 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind unverzüglich durchzuführen

## 5. Rechtsgrundlagen
elektrische Geräte
ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz
BetrSichV | Betriebssicherheitsverordnung
JArbSchG | Jugendarbeitsschutzgesetz
MuSchG | Mutterschutzgesetz
PSA-BV | PSA-Benutzungsverordnung
DGUV Vorschrift 1 | Grundsätze der Prävention
DGUV Vorschrift 3 | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
DGUV Regel 103-012 | Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
DGUV Information 203-001 | Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen
DGUV Information 203-004 | Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer Gefährdung
DGUV Information 203-005 | Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen
DGUV Information 203-006 | Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen
DGUV Information 203-049 | Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel - Praxistipps für Betriebe
DGUV Information 203-071 | Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel - Organisation durch den Unternehmer
DGUV Grundsatz 303-001 | Ausbildungskriterien für festgelegte Tätigkeiten im Sinne der Durchführungsanweisungen zur Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlage und Betriebsmittel" (BGV A3, VBG 4)
DGUV-R 112-189 | Benutzung von Schutzkleidung
DGUV-R 112-191 | Benutzung von Fuß- und Knieschutz
DGUV-R 112-193 | Benutzung von Kopfschutz
DGUV-R 112-194 | Benutzung von Gehörschutz
DGUV-R 112-195 | Benutzung von Schutzhandschuhen
DIN VDE 1000-10 | Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen
DIN VDE 0701-0702 | Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte
„“