Beispiel

Auszug aus einem Reinigungs- und Desinfektionsplan

| Was? | Wie? | Womit? Dosierung | Wann? | Wer? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einrichtungsgegenstände, z. B. Patientenstuhl, Geräte, Schränke | Schnelldesinfektion (Wischen ggf. Sprühen und Wischen) Flächen vollständig benetzen | Produkt A Konz. 1 min Produkt A pure Konz. 1 min Produkt A rapid Konz. 1 min | Am Ende bzw. Anfang des Behandlungstages, nach jeder Behandlung | Med. Personal |
|  | Desinfizieren (Wischen) Flächen vollständig benetzen | Produkt A plus 0,25 % / 4 Std. Produkt A lemonfresh 0,5 % / 1 Std. Produkt B 0,5 % / 1 Std. | Arbeitstäglich | Med. Personal |
| Räume, Fußböden Staubbindende Reinigung vorgeschrieben. Ist staubbindende Reinigung nicht möglich, muss vor Reinigung desinfiziert werden | Desinfizieren (Wischen) Flächen vollständig benetzen | Produkt C 0,5 % / 1 Std. Produkt C 0,25 % / 4 Std. Produkt C lemonfresh 0,5 % / 1 Std. 2,0 % / 15 min Produkt C forte 0,5 % / 1 Std. | Bei Bedarf, arbeitstäglich | Med. Personal/ Reinigungspersonal |
| Wäsche | Erfassen (sammeln), desinfizieren, säubern, z. B. Kochen der Wäsche | z. B. Waschmaschine | Nach Gebrauch | Externe Dienstleister |