SCHWERPUNKT

WEIL es im fall der fälle schnell gehen muss – so platzieren sie feuerlöscher in ihrem unternehmen richtig

| Checkpunkt | Ist bei uns so |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Die Standorte, an denen sich Feuerlöscher befinden, sind durch das Brandschutzzeichen F 001 „Feuerlöscher“ deutlich erkennbar. | ja  | nein  | unklar  |
| Alle Feuerlöscher sind so positioniert, dass der Zugang zu ihnen stets freigehalten werden kann (z. B. nicht in der hintersten Ecke eines Raumes) und diese leicht zugänglich sind. | ja  | nein  | unklar  |
| Die Feuerlöscher sind so angebracht, dass sie auch kleinere Personen ohne Schwierigkeiten aus der Halterung entnehmen können (Griffhöhe zwischen 80 bis 120 cm). | ja  | nein  | unklar  |
| Die Feuerlöscher sind vor allem an Orten mit besonderer Brandgefahr (z. B. Batterieladestationen, Abfallsammelstellen, Küchen etc.) sofort greifbar angebracht. | ja  | nein  | unklar  |
| Die Feuerlöscher sind so angebracht, dass sie schnell greifbar sind, sodass eine schnelle Brandbekämpfung und Selbstrettung innerhalb des Betriebsbereichs mittels eines Feuerlöschers möglich sind (Verteilung in der Arbeitsstätte). | ja  | nein  | unklar  |
| Feuerlöscher sind insbesondere auch in der Nähe von Ausgängen angebracht, um die Sicherung des Fluchtweges zu ermöglichen. | ja  | nein  | unklar  |