|  | Die Wirkung von elektrischem Strom ist abhängig von …? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | der Stromstärke |  |
|  |  | nur von der Stromspannung |  |
|  |  | dem Weg des Stroms im Körper |  |
|  |  | der Einwirkdauer |  |
|  |  | der Temperatur |  |
|  |  | der Art des Stroms (Wechsel- oder Gleichstrom) |  |

|  | Je größer der Strom ist, der durch den Körper fließt, und je länger der Strom durch den Körper fließt, desto gefährlicher und schädlicher ist er. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Ab welchen Stromstärken müssen Sie mit lebensgefährlichen Verletzungen rechnen? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ab 100 mA bei Wechselstrom bzw. 300 mA bei Gleichstrom. |  |
|  |  | Ab 1 A unabhängig von Wechsel- oder Gleichstrom. |  |
|  |  | Ab 50 mA bei Wechselstrom bzw. 120 mA bei Gleichstrom. |  |

|  | Was ist ein Beispiel für einen Sekundarunfall im Zusammenhang mit elektrischem Strom? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eine Mitarbeiterin berührt ein defektes elektrisches Gerät und erhält einen Stromschlag. |  |
|  |  | Ein Mitarbeiter stürzt von der Leiter, nachdem er bei Arbeiten an einer Maschine einen "gewischt" bekommen hat. |  |

|  | Was besagt dieses Zeichen auf elektrischen Geräten? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Hersteller bestätigt damit die Übereinstimmung seines Gerätes mit den Europäischen Richtlinien, u.a. mit Sicherheitsnormen. |  |
|  |  | Das Gerät wurde durch den TÜV oder eine andere Überwachungsstelle auf elektrische Sicherheit geprüft. |  |
|  |  | Es handelt sich um ein Gerät, das außerhalb Europas hergestellt wurde. |  |

|  | Beschädigungen sind die Hauptursache für Brände und Elektrounfälle im Zusammenhang mit elektrischen Geräten. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Welche Maßnahmen zur sicheren Verwendung von elektrischen Betriebsmitteln sind korrekt? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elektrische Geräte sollten durch Ziehen des Netzsteckers ausgeschaltet werden. |  |
|  |  | Kabel dürfen nicht geknickt oder über scharfe Kanten gezogen werden. |  |
|  |  | Kabel müssen so verlegt werden, dass sie (möglichst) nicht in Verkehrswegen liegen. |  |
|  |  | Kabel dürfen nicht betreten werden. |  |
|  |  | Kleinere Reparaturen können vom Benutzer durchgeführt werden. |  |
|  |  | Bei der Störungsbehebung müssen elektrische Geräte stromlos sein (Stecker ziehen). |  |

|  | Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur Elektrofachkräfte vornehmen. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Welche Arbeiten dürfen Sie, als elektrotechnischer Laie, durchführen? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Elektrische Betriebsmittel benutzen (Ein-/Ausschalten von elektrischen Geräten und Maschinen). |  |
|  |  | Leuchtmittel bis 200 W bei Nennspannungen bis 250 V auswechseln. |  |
|  |  | Rücksetzen von Not-Aus-Einrichtungen oder Schutzgeräten wie Motorschutzschaltern. |  |
|  |  | Lichtschalter und Steckdosen anschließen. |  |
|  |  | Schraubsicherungen einsetzen und auswechseln. |  |
|  |  | Erkennbare Mängel feststellen (Sichtkontrollen an Verteilungen und Geräten, Prüfen der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) durch Betätigen der Prüftaste). |  |

|  | Sie finden eine Person auf, die an einer aktiven Stromquelle hängt und diese aufgrund von Muskelkämpfen nicht loslassen kann. Was tun sie? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ich versuche die Stromzufuhr zu unterbrechen z. B. durch Betätigen des Not-Aus-Schalters. |  |
|  |  | Ich setze zuerst den Notruf ab. |  |
|  |  | Ich ziehe die Person von der Stromquelle. |  |

|  | Bei Stromunfällen darf auf keinen Fall ein Defibrillator (AED) zur ersten Hilfe verwendet werden, weil dies das Herz noch weiter aus dem Takt bringen könnte.. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Was sollten Sie tun, wenn sie einen Stromschlag bekommen haben und sich dabei nicht verletzt haben? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Für mindestens 30 Min die Arbeit ruhen lassen, um mich von dem Schrecken zu erholen. Wenn es mir danach gut geht, ist alles in Ordnung. |  |
|  |  | In dem Fall sind keine Maßnahmen erforderlich und ich kann sofort weiterarbeiten. |  |
|  |  | Mich zur Beobachtung in eine Klinik begeben. |  |

LÖSUNGEN: 1. A, C, D ¦ 2. B ¦ 3. C ¦ 4. B ¦ 5. A ¦ 6. B ¦ 7. B, C, D, F ¦ 8. B ¦ 9. A, B, E, F ¦ 10. A ¦ 11. A ¦ 12. C Lösungen