|  | Was ist statistisch die häufigste Ursache für Brandereignisse? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Überhitzung |  |
|  |  | Brandstiftung |  |
|  |  | Elektrizität |  |
|  |  | Feuergefährliche Arbeiten |  |

|  | Welches Gas MUSS vorhanden sein, damit sich ein Brand ausbreiten kann? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stickstoff |  |
|  |  | Kohlendioxid |  |
|  |  | Sauerstoff |  |

|  | Warum sollen Paletten und andere brennbare Stoffe im Freien nicht zu nah an Gebäuden gelagert werden? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dies erleichtert Brandstiftern die Arbeit. |  |
|  |  | Bei Sturm könnte das Gebäude durch herumfliegende Stoffe beschädigt werden. |  |

|  | Welche Maßnahmen sind geeignet, um einen Elektrobrand zu verhindern? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Geräte mit Heizelementen kontinuierlich laufen lassen, um eine gleichmäßige Temperatur zu halten. |  |
|  |  | Regelmäßige Prüfung nach DGUV-Vorschrift 3 („E-Check“). |  |
|  |  | Lüftungsöffnungen nicht abdecken, um ein Überhitzen zu vermeiden. |  |
|  |  | Geräte mit defektem Gehäuse oder defekten Kabeln nicht mehr verwenden. |  |
|  |  | Mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinanderschalten, um die Last auf mehrere Geräte zu verteilen. |  |

|  | Was können Sie beitragen, um Brände zu vermeiden? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rauchverbote einhalten |  |
|  |  | Vor feuergefährlichen Arbeiten einen Erlaubnisschein einholen |  |
|  |  | Den Feuerlöscher passend zur Brandklasse auswählen |  |
|  |  | Entzündbare Stoffe in Sicherheitsschränken lagern |  |
|  |  | Abfallsammelbehälter regelmäßig leeren |  |

|  | Woran sterben die meisten Menschen bei einem Feuer? |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Flammen |  |
|  |  | Hitze |  |
|  |  | Rauch |  |

|  | Welche Aussagen zur Evakuierung sind richtig? (Mehrfachantworten) |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Es ist Aufgabe der Brandschutzhelfer, hilfebedürftige Personen bei der Evakuierung zu unterstützen. |  |
|  |  | Bei der Evakuierung dürfen keine Aufzüge verwendet werden. |  |
|  |  | Türen im Fluchtweg müssen möglichst offen gehalten werden, damit die Feuerwehr schnell zum Feuer gelangt. |  |
|  |  | Alle Mitarbeiter haben die Anweisungen der Brandschutzhelfer und der Rettungskräfte zu befolgen. |  |

|  | Brennende Personen können am besten mit einer Löschdecke gelöscht werden. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | CO2-Löscher können in kleinen Räumen zu Erstickungsgefahren führen. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Brände sollte man immer von möglichst weit oben löschen, damit sich das Löschmittel besser verteilt. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Auf jedem Feuerlöscher ist aufgedruckt, wie er zu bedienen ist und für welche Materialien er geeignet ist. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Gebäude dürfen nach einem Brand wieder betreten werden, sobald keine spürbare Hitze mehr von ihnen ausgeht. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Sie dürfen sich bei der Brandbekämpfung nicht selbst in Gefahr bringen – Eigenschutz geht immer vor. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

|  | Es ist effektiver, mit mehreren Personen und Löschern gleichzeitig zu löschen, als die Löscher nacheinander einzusetzen. |  | ___ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Falsch |  |
|  |  | Richtig |  |

Lösungen

LÖSUNGEN: 1. C ¦ 2. C ¦ 3. A ¦ 4. B, C, D ¦ 5. A, B, D, E ¦ 6. C ¦ 7. B, D ¦ 8. A ¦ 9. B ¦ 10. A ¦ 11. B ¦ 12. A ¦ 13. B ¦ 14. B