Feuerlöscher: Darauf sollten Sie bei der Begehung Ihr Augenmerk legen

| Checkliste Feuerlöscher |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nein | Maßnahme |
| 1. Sichtprüfung |  |  |  |  |
| 1. | Zugänglichkeit: Ist der Feuerlöscher leicht zugänglich und nicht blockiert? | ☐ | ☐ |  |
| 2. | Kennzeichnung: Sind das Etikett und die Beschriftung des Feuerlöschers gut sichtbar und lesbar? | ☐ | ☐ |  |
| 3. | Zustand des Gehäuses: Ist das Gehäuse frei von Beschädigungen, Rost oder Korrosion? | ☐ | ☐ |  |
| 4. | Druckanzeige: Ist der Druckmesser im grünen Bereich? | ☐ | ☐ |  |
| 5. | Dichtungen: Sind die Dichtungen und Ventile in gutem Zustand und dicht? | ☐ | ☐ |  |
| 2. Technische Überprüfung |  |  |  |  |
| 6. | Funktionsprüfung: Wurde der Feuerlöscher im letzten Jahr auf seine Funktion geprüft? | ☐ | ☐ |  |
| 7. | Schläuche und Düsen: Sind die Schläuche und Düsen frei von Rissen oder Verstopfungen? | ☐ | ☐ |  |
| 8. | Zubehör: Sind alle notwendigen Zubehörteile (z. B. Wandhalterungen, Schläuche) vorhanden und in gutem Zustand? | ☐ | ☐ |  |
| 3. Wartungsprotokoll |  |  |  |  |
| 9. | Wartungshistorie: Ist die Wartungshistorie dokumentiert und aktuell? | ☐ | ☐ |  |
| 10. | Nächster Wartungstermin: Ist der nächste Wartungstermin im Kalender vermerkt? | ☐ | ☐ |  |
| 4. Professionelle Wartung |  |  |  |  |
| 11. | Jährliche Inspektion: Wurde der Feuerlöscher von einem zertifizierten Fachmann überprüft? | ☐ | ☐ |  |
| 12. | Austausch von Verbrauchsmaterialien: Wurden alle notwendigen Verbrauchsmaterialien (z. B. Löschmittel) ausgetauscht? | ☐ | ☐ |  |
| 5. Schulung und Information |  |  |  |  |
| 13. | Mitarbeiterschulung: Wurden die Mitarbeiter im Umgang mit dem Feuerlöscher geschult? | ☐ | ☐ |  |
| 14. | Kennzeichnung: Sind Informationen zur Benutzung des Feuerlöschers an gut sichtbaren Stellen angebracht? | ☐ | ☐ |  |
| 6. Besonderheiten |  |  |  |  |
| 15. | Spezielle Anforderungen: Sind besondere Anforderungen (z. B. für chemische Löschmittel) zu beachten? | ☐ | ☐ |  |
| 16. | Standortüberprüfung: Ist der Standort des Feuerlöschers optimal gewählt (z. B. in der Nähe von Brandgefahren)? | ☐ | ☐ |  |
| 7. Abschluss |  |  |  |  |
| 17. | Bericht erstellen: Dokumentation der Wartungsergebnisse und eventueller Mängel. | ☐ | ☐ |  |
| 18. | Feedback einholen: Rückmeldung von Mitarbeitern zur Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit des Feuerlöschers. | ☐ | ☐ |  |