Brandschutz Gefährdungsbeurteilung Mustervorlage

| Mustervorlage „Gefährdungsbeurteilung im Brandschutz“ Legende: 1. Gefährdungen / Belastungen, 2. Handlungsbedarf, 3. Maßnahmen (T-O-P), 4. Durchführung (Wer macht was bis wann?), 5. Wirksamkeitskontrolle (durchgeführt am, durch) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. |
|  | J | N |  |  |  |
| Sind in unserem Unternehmen Maßnah- men vorhanden, um die Entstehung und Ausbreitung eines Brandes sowie die Verbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern oder zu begrenzen? | ☐ | ☐ | Einhaltung der im Rahmen der Baugenehmigung festgelegten bau- lichen Brandschutzmaßnahmen (z. B. Brandverhalten von Baustof- fen, Feuerwiderstand der Bauteile, Bildung von Brand- und Rauchab- schnitten). | ☐ | ☐ |
| Sind unsere Flucht- und Rettungswege im Brandfall jederzeit uneingeschränkt nutzbar? | ☐ | ☐ | Einhaltung der im Rahmen der Baugenehmigung festgelegten bau- lichen Brandschutzmaßnahmen (z. B. geeignete Rettungswege, besondere Anforderungen für Aufenthaltsräume in Kellergeschossen). Fluchtwege und Notausgänge müssen sich in Anzahl, Anordnung und Abmessung nach der Nutzung, der Einrichtung und den Abmes- sungen der Arbeitsstätte sowie nach der höchstmöglichen Anzahl der dort anwesenden Personen richten (Ziffer 2.3 Abs. 1a) Anhang Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)). | ☐ | ☐ |