## 1. Deckblatt
Deckblatt Gefährdungsbeurteilung
Thema | Lagerarbeiten
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung /Betrieb/ Betriebsteil
Arbeitsbereich
Raumbezeichnung/Raumnummer
Tätigkeiten/Funktion
Datum
Verantwortlicher
Arbeitsschutz-Koordinator
Bereichsverantwortlicher
Sicherheitsbeauftragter
Mitarbeiter
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Betriebsarzt
Betriebsrat/Personalrat
ggf. weitere Personen
Anlagen/Unterlagen
Datum, Unterschrift Unternehmer/Führungskraft
Datum, Unterschrift FASI
Datum, Unterschrift Betriebsarzt

## 2. Gefährdungen und Maßnahmen
Gefährdungen und Maßnahmen
Thema |  |  | Lagerarbeiten
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung
Arbeitsbereich
Tätigkeit(en)
Einsatzort
Eingesetzte Arbeitsmittel
Gefährdungen erfassen und beurteilen (das Risiko bewerten) |  |  |  | Maßnahmen festlegen | Maßnahmen umsetzen und Wirksamkeit prüfen
Nr. | Fragestellung | Festgestellte konkrete Mängel und mögliche konkrete Gefährdungen durch nicht erfüllte Vorgaben | Risiko 1 2 3 | Schutzziele / Maßnahmen / Bemerkungen | Verantwortlich | Termin | Erledigt ja nein | Wirksam ja nein
Informationsermittlung
1. | Welche Waren werden gelagert? |  |  | Werden z. B. Gefahrstoffe gelagert? Wenn ja, welche Eigenschaften haben diese? |  |  | n | n
2. | Welche Arbeitsmittel werden im Lager verwendet? |  |  | z. B. Flurförderzeuge, Regale, Auffangwannen, sonstiges Lagerhilfsmittel |  |  | n | n
3. | Entstehen besondere Gefährdungen durch die verwendeten Arbeitsmittel? |  |  | z. B. Vibrationsbelastung, Lärm und Emissionen durch Flurförderzeuge |  |  | n | n
4. | Befinden sich Batterieladestationen im Lager? | [5 empty] | n | n
Technische Maßnahmen inklusive technischer Prüfungen
Allgemein
5. | Sind im Lager die erforderlichen Mindestdurchgangs- Duchfahrtsfahrtshöhe eingehalten? |  |  | siehe ASR A1.7 und ASR A1.8 |  |  | n | n
6. | Ist die Tragfähigkeit des Fußbodens und der Lagereinrichtungen für die aufzunehmenden Lasten geeignet bzw. berechnet worden? | [5 empty] | n | n
7. | Haben Fußböden einen rutschsicheren Belag? | [5 empty] | n | n
8. | Sind Fußböden frei von Stolperstellen? | [5 empty] | n | n
9. | Ist das Lager ausreichend beleuchtet? |  |  | siehe Vorgaben zu Mindestbeleuchtungsstärken in der ASA A3.4 |  |  | n | n
10. | Gibt es eine ausreichende Notbeleuchtung? | [5 empty] | n | n
11. | Entsprechen Temperatur, Luftfeuchte und Luftgeschwindigkeit im Lager den gesetzlichen Vorgaben? |  |  | siehe Vorgaben zu Lufttemperatur in der ASR A 3.5 |  |  | n | n
12. | Ist ein Witterungsschutz bei Hallen- und Toreinfahrten vorgesehen? | [5 empty] | n | n
13. | Werden Gitterboxen beim Einlagern gegen Abrutschen gesichert (Gitterboxfußablagen)? | [5 empty] | n | n
14. | Werden die für die Lagerware richtigen Lagergeräte (z. B. Paletten, Rollenaufklagen) verwendet? | [5 empty] | n | n
15. | Werden Abgase von Flurförderzeugen / LKW falls erforderlich messtechnisch überwacht? |  |  | In Lagerbereichen, in denen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, insbesondere Diesel, unterwegs sind, ist ggf. eine Überwachung auf CO / CO2 erforderlich. Grundsätzlich ist der Einsatz von dieselbetriebenen Flurförderzeugen in Innenbereichen zu vermeiden. Bezüglich der Gefährdungen durch Dieselmotoremissionen sind ergänzenden die Anforderungen der TRGS 554 zu beachten. |  |  | n | n
Regale
16. | Sind Regale standsicher aufgestellt und gegen Umkippen gesichert? | [5 empty] | n | n
17. | Wird ein für das Lagergut geeigenetes Regalsystem verwendet? |  |  | beispielsweise ein Kragarmregal für Rund- und Langmaterial |  |  | n | n
18. | Ist die Regalkonstruktion so gewählt und errichtet, dass die erforderliche Belastung sicher aufgenommen werden kann? | [5 empty] | n | n
19. | Sind die Regale und Regalböden hinsichtlich der bevorstehenden Belastung entsprechend geeignet? |  |  | z. B. weisen durchgebogene Regalböden auf eine Überlastung hin |  |  | n | n
20. | Entsprechen die Materialien der Regale den Anforderungen bezogen auf das Lagergut? |  |  | beispielsweise müssen Regale, in denen Gefahrstoffe gelagert werden, ausreichend gegen diese beständig sein |  |  | n | n
21. | Sind Regalböden richtig eingehängt und gegen Aushängen gesichert? | [5 empty] | n | n
22. | Sind die Abstellflächen ausreichend groß, belastbar und eben gestaltet? | [5 empty] | n | n
23. | Sind an Regalen Durchschubsicherungen vorhanden, wenn die Gefahr besteht, dass Waren sonst aus dem Regal kippen könnten? | [5 empty] | n | n
24. | Ist ein Anfahrschutz / Rammschutz mindestens an Ganganfang / Ende vorhanden und ausreichend wirksam? |  |  | Ein Anfahrschutz ist in jedem Fall erforderlich, wenn mit kraftbetriebenen Flurförderzeugen gearbeitet wird. |  |  | n | n
25. | Sind Fußbodenplattenbefestigungen / Bodenverankerungen frei von hervorstehenden Teilen? |  |  | ansonsten besteht Stolpergefahr |  |  | n | n
Laderampen
26. | Sind Laderampen sicher installiert? | [5 empty] | n | n
27. | Sind an den Laderampen Absturz- / Lagersicherungen (Ketten, Tore, Leitern) vorhanden? | [5 empty] | n | n
28. | Sind Lagerbühnen / Lastübergabestelle mit einem Tor gesichert? | [5 empty] | n | n
Kontrollen und Prüfungen
29. | Werden Regale vor ihrer erstmaligen Verwendung von einer befähigten Person geprüft? |  |  | Die Prüfung muss vor jeder Inbetriebnahme nach einer Montage stattfinden. |  |  | n | n
30. | Werden Regale regelmäßig auf Sicherheit und speziell auf etwaige entstandene Beschädigungen kontrolliert? |  |  | An dieser Stelle ist festzulegen, wie oft, durch wen und in welchem Umfang die Kontrolle zu erfolgen hat. Die DIN EN 15635 empfiehlt eine wöchentliche Sichtprüfung durch eine unterwiesene Person. |  |  | n | n
31. | Werden Regale regelmäßig wiederkehrend durch eine befähigte Person nach DIN EN 15635 geprüft? Weisen alle Regale ein aktuelles Prüfsiegel auf? | [5 empty] | n | n
32. | Werden kraftbetriebene Regale und Schränke sowie Regale und Schränke mit kraftbetriebenen Inneneinrichtungen mind. einmal jährlich von einer befähigten Person auf ihren sicheren Zustand geprüft? |  |  | An dieser Stelle ist festzulegen, wie oft die Prüfung in welchem Umfang zu erfolgen hat und welche Qualifikation dafür erforderlich ist. Wiederkehrende Prüfungen sind für Arbeitsmittel notwendig, die Schäden verursachenden Einflüssen ausgesetzt sind, die zu Gefährdungen der Beschäftigten führen können. Von Hand be- und entladene Regale sind davon zwar nicht ausgenommen, in der Regel können hier aber Schäden verursachende Einflüsse oder Gefährdungen ausgeschlossen werden, so dass auf regelmäßige Prüfungen nach BetrSichV verzichtet werden kann. |  |  | n | n
33. | Werden Paletten, Stapelbehälter und Stapelhilfsmittel regelmäßig auf ihren sicheren Zustand geprüft?
34. | Werden bei Prüfungen festgestellte Mängel umgehend behoben bzw. Arbeitsmittel bei kritischen Mängeln gesperrt bis die Mängel abgestellt sind? |  |  | z. B. müssen defekte Regale ggf. umgehend entlastet und gesperrt werden |  |  | n | n
Organisatorische Maßnahmen
35. | Sind alle gem. ASR A 1.3 erforderlichen Sicherheitskennzeichnungen, Ge- u- Verbotsbeschilderungen vorhanden? | [5 empty] | n | n
36. | Sind Lagerbereiche und Verkehrswege klar gekennzeichnet? | [5 empty] | n | n
37. | Sind Fußgängerwege und Wege für den Fahrzeugverkehr ausreichend bemessen und gekennzeichnet? |  |  | Hinweise zu den erforderlichen Mindestbreiten siehe ASR A1.8. Fußgängerwege und Fahrwege sollten klar getrennt sein. |  |  | n | n
38. | Sind Verkehrswege frei von Hindernissen? | [5 empty] | n | n
39. | Sind Zugangsverbote für Fußgänger deutlich kenntlich gemacht? | [5 empty] | n | n
40. | Sind Maßnahmen getroffen, damit es in Kreuzungsbereichen nicht zu Kollisionen kommt? |  |  | z. B. Parabolspiegel, vorauseilender Leuchtpunkt |  |  | n | n
41. | Liegt eine Gefährdungsbeurteilung für die im Lager eingesetzten Transportmittel / Flurförderzeuge vor? | [5 empty] | n | n
42. | Liegt eine Gefährdungsbeurteilung für das Arbeiten an Laderampen vor? | [5 empty] | n | n
43. | Sind an allen Regalen Beschilderungen mit den Angaben zu max. Feldlast, max. Regalbodenlast/Fachlast vorhanden? |  |  | Die max. Belastungen des Regals / der Regalböden sollten auch für Fahrer von Flurförderzeugen sichtbar sein. |  |  | n | n
44. | Werden Lasten so eingelagert, dass keine Lasten überstehen? |  |  | durch überstehende Lasten entstehen Sturz-, Stolper- und Stoßgefahren |  |  | n | n
45. | Werden Lasten symmetrisch eingelagert? Werden Lasten mit einer Punktbelastung außerhalb von Regalen gelagert? |  |  | durch unsymmetrisch eingelagerte Lasten oder Lasten mit einer Punktbelastung kann es zu einer Überlastung des Regals kommen |  |  | n | n
46. | Liegt bei Einfahregalen die Ein- u. Auslagerung in der richtigen Reihenfolge? | [5 empty] | n | n
47. | Werden bei der Lagerung von Gefahrstoffen die Zusammenlagerungsverbote beachtet? |  |  | siehe TRGS 510 bzw. Merkblatt M 062 der BG RCI |  |  | n | n
48. | Sind Betriebsanweisungen für die eingelagerten Gefahrstoffe vorhanden? | [5 empty] | n | n
49. | Sind Betriebsanweisungen für die verwendeten Arbeitsmittel vorhanden? | [5 empty] | n | n
50. | Werden die Mitarbeitenden mindestens einmal jährlich anhand der Betriebsanweisungen über das sichere Arbeiten im Lager unterwiesen? | [5 empty] | n | n
Brandschutz und Notfallorganisation
51. | Sind ausreichend Feuerlöscheinrichtungen vorhanden? |  |  | gem. ASR A 2.2 "Maßnahmen gegen Brände" |  |  | n | n
52. | Wird im Bereich von Sprinkleranlagen darauf geachtet, dass die Waren einen ausreichenden Abstand zu den Sprinklerköpfen haben? |  |  | Hinweis: Ein wirksamer Löschkegel kann sich nur aufbauen, wenn ausreichend Abstand zwischen Ware und Sprinklerkopf besteht. Der erforderliche Mindestabstand beträgt in der Regel mindestens 0,50 m, sofern der Hersteller keine anderen Angaben macht. |  |  | n | n
53. | Existieren Flucht- und Rettungswegpläne? Sind diese aktuell? | [5 empty] | n | n
54. | Ist ein Notfallplan mit Namen, Telefonnummern und Arbeitsplätzen der Ersthelfer und Ersthelferinnen im Lager erstellt und ausgehängt? | [5 empty] | n | n
55. | Existiert ein Rettungskonzept für Unfälle in der Höhe (z. B. bei Wartungsarbeiten im Regal) oder nach einem Regaleinsturz? | [5 empty] | n | n
56. | Sind in Lagerbereichen für Gefahrstoffe geeignete Hilfemittel und PSA vorhanden, um ggf. freigesetzte Stoffe sicher aufzunehmen? |  |  | Hilfsmittel sind z. B. Bindemittel, Abdeckmatten für Gullys, etc. |  |  | n | n
Persönliche Maßnahmen
57. | Ist im Lager das Tragen eines Schutzhelms erforderlich? |  |  | z. B. aufgrund der Gefahr herabfallender Lasten |  |  | n | n
58. | Werden Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe zum Schutz gegen Überfahren bzw. herabfallende Lasten getragen? | [5 empty] | n | n
59. | Wird in Verkehrs- und Lieferbereichen eine Warnweste getragen? | [5 empty] | n | n
60. | Wird Mitarbeitern, die in Außenlagern tätig sind, witterungsangepasste Arbeitskleidung sowie ggf. Sonnenschutzmittel zur Verfügung gestellt? |  |  | z. B. Winterkleidung, Regenkleidung, Sonnenschutz |  |  | n | n
61. | Wird Mitarbeitern, die im Schnitt mehr als eine Stunde täglich im Freien tätig sind, eine arbeitsmedizinische Vorsorge zum Schutz vor UV-Stahlung angeboten? |  |  | Stimmen Sie ggf. mit Ihrem Betriebsarzt ab, ob die Voraussetzungen für eine Angebotsvorsorge an den jeweiligen Arbeitsplätzen erfüllt ist. |  |  | n | n
62. | Wird das Tragen der Persönlichen Schutzausrüstung überprüft? | [5 empty] | n | n

## 3 Gefährdungsfaktoren
Katalog der Gefährdungs- und Belastungsfaktoren
1 Mechanische Gefährdungen
1.1 | Ungeschützt bewegte Maschinenteile
1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen
1.3 | Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4 | Unkontrolliert bewegte Teile
1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
1.6 | Absturz
1.7 | …
2. Elektrische Gefährdungen
2.1 | Elektrischer Schlag
2.1 | Lichtbögen
2.3 | Elektrostatische Aufladungen
2.4 | …
3. Gefahrstoffe
3.1 | Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)
3.2 | Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschließlich Rauche)
3.3 | Verschlucken von Gefahrstoffen
3.4 | Physikalisch-chemische Gefährdungen – zum Beispiel Brand- und Explosionsgefährdungen, unkontrollierte chemische Reaktionen
3.5 | Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut)
3.6 | …
4. Biologische Arbeitsstoffe
4.1 | Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen, z. B. Bakterien, Viren, Pilze
4.2 | Sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
4.3 | …
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
5.1 | Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
5.2 | Explosionsfähige Atmosphäre
5.3 | Explosivstoffe
5.4 | …
6. Thermische Gefährdungen
6.1 | Heiße Medien oder heiße Oberflächen
6.2 | Kalte Medien oder kalte Oberflächen
6.3 | …
7. Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1 | Lärm
7.2 | Ultraschall, Infraschall
7.3 | Ganzkörper-Vibrationen
7.4 | Hand-Arm-Vibrationen
7.5 | Optische Strahlung – zum Beispiel Infrarote Strahlung (IR), Ultraviolette Strahlung (UV), Laserstrahlung
7.6 | Ionisierende Strahlung – zum Beispiel Röntgenstrahlen, Gammastrahlung, Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung)
7.7 | Elektromagnetische Felder
7.8 | Unter- oder Überdruck
7.9 | …
8. Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1 | Raumklima: Temperatur, Luftfeuchte, Zugluft, Klima, unzureichende Lüftung
8.2 | Beleuchtung, Licht, optische Signale
8.3 | Bildschirmarbeit
8.4 | Ersticken – zum Beispiel durch sauerstoffreduzierte Atmosphäre
8.5 | Ertrinken
8.6 | Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
8.7 | Unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitärräume
8.8 | …
9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
9.1 | Schwere dynamische Arbeit – zum Beispiel manuelle Handhabung von Lasten
9.2 | Einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung – zum Beispiel häufig wiederholte Bewegungen
9.3 | Haltungsarbeit, Zwangshaltung, Knien, Bücken, Über-Kopf-Arbeiten
9.4 | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
9.5 | Steharbeitsplätze
10. Psychische Faktoren
10.1 | Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe – zum Beispiel überwiegende Routineaufgaben, Über- oder Unterforderung
10.2 | Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation – zum Beispiel Handlungsspielraum, Verantwortung, Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, kein durchdachter Arbeitsablauf
10.3 | Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen – zum Beispiel fehlende soziale Kontakte, ungünstiges Führungsverhalten, Konflikte, Mobbing
10.4 | Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen – zum Beispiel Lärm, Klima, räumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung
10.5 | Fehlende Motivation zum Arbeitsschutz
10.6 | …
11. Arbeitsschutzorganisation und sonstige Gefährdungen
11.1 | Persönliche Schutzausrüstung
Außendiensttägig
11.2 | Verhalten in Notfällen
11.3 | arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
11.4 | Durch Menschen – zum Beispiel Überfall
11.5 | Durch Tiere – zum Beispiel gebissen werden
11.6 | Durch Pflanzen und pflanzliche Produkte – zum Beispiel sensibilisierende und toxische Wirkungen
11.7 | …
Quellen: | www.vbg.de/zeitarbeit/arbhilf/hue/6beispiele.htm 2016 (VBG)
Sicherheits-Check - Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 2013 (BG Verkehr)

## 4. Risikomatrix
Risikomatrix
Vergleich mit relevanten gesetzlichen Vorgaben |  | Risiko | Übereinstimmung / Abweichung
|  | 1 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt
|  | 2 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind weitgehend erfüllt
|  | 3 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind nicht erfüllt
Matrix Risikobewertung |  |  | Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens der Gefährdung
|  |  | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch
Mögliche Schadensschwere | Leichte Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 1 | 2 | 2
| Mittelschwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 2 | 2 | 3
| Schwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 2 | 2 | 3 | 3
| Möglicher Tod, Katastrophe |  | 2 | 3 | 3 | 3
Ergebnis Gefährdungs- bewertung |  | Risiko | Handlungsbedarf
|  | 1 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind nicht erforderlich
|  | 2 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind angezeigt
|  | 3 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind unverzüglich durchzuführen

## 5. Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen für Lagersicherheit
ProdSG | Produktsicherheitsgesetz
9. ProdSV | 9. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung)
ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz
BetrSichV | Betriebssicherheitsverordnung
ArbstättV | Arbeitsstättenverordnung
JArbSchG | Jugendarbeitsschutzgesetz
MuSchG | Mutterschutzgesetz
StVO | Straßenverkehrs-Ordnung
StVZO | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
DGUV Vorschrift 1 | Grundsätze der Prävention
DGUV Vorschrift 3 | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
DIN EN 15635:2009-08 | Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen
DIN EN 12464-1:2021-11 | Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen
DIN EN 12464-2:2014-05 | Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 2: Arbeitsplätze im Freien
DIN EN 15629 | Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl – Spezifikation von Lagereinrichtungen
ASR A1.2 | Raumabmessungen und Bewegungsflächen
ASR A1.3 | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
ASR A1.8 | Verkehrswege
ASR A2.2 | Maßnahmen gegen Brände
ASR A2.3 | Fluchtwege und Notausgänge
ASR A3.4 | Beleuchtung
ASR A3.5 | Raumtemperatur
ASR A4.3 | Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
TRGS 554 | Abgase von Dieselmotoren
TRBS 1201 | Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen
TRBS 1203 | Zur Prüfung befähigte Personen
DGUV Regel 108-007 | Lagereinrichtungen und -geräte
DGUV Information 208-022 | Türen und Tore
DGUV Information 208-005 | Treppen
DGUV Information 208-007 | Roste - Auswahl und Betrieb
DGUV Information 208-010 | Verschlüsse für Türen von Notausgängen
DGUV Information 208-043 | Sicherheit von Regalen
DGUV Information 213-084 | Lagerung von Gefahrstoffen (Merkblatt M 062)
„“