Arbeitshilfe für ein sicheres Gefahrstoff-management im Transformatorenbau

Um die zahlreichen Anforderungen rund um Gefahrstoffe ­sicher, effizient und rechtssicher umzusetzen, sind praxisnahe Arbeitshilfen für Betriebe im Transformatorenbau unverzichtbar. Diese helfen dabei, Abläufe zu standardisieren, Fehler zu vermeiden und die Dokumentationspflichten zuverlässig zu erfüllen – vom ersten Verdacht über die Handhabung bis hin zur Entsorgung.

Die folgende Checkliste unterstützt Sie bei der Sichtkontrolle und Ersteinschätzung. Sie muss in jedem betrieblichen Gefahrstoffkonzept verankert sein.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prüfkriterium** | **Ja** | **Nein** | **Bemerkungen/Maßnahmen erforderlich?** |
| **1. Allgemeiner Zustand** |  |  |  |
| Transformator zeigt sichtbare Ölspuren oder Undichtigkeiten? | [ ]  | [ ]  |  |
| Öl oder Rückstände auffällig verfärbt oder stark riechend? | [ ]  | [ ]  |  |
| Gerät / Bauteil stammt aus der Zeit vor 1989 (möglicher PCB-Verdacht)? | [ ]  | [ ]  |  |
| **2. Dokumentation und Kennzeichnung** |  |  |  |
| Aktuelles Sicherheitsdatenblatt (SDB) liegt vor? | [ ]  | [ ]  |  |
| Gefahrstoff ist im Gefahrstoffkataster dokumentiert? | [ ]  | [ ]  |  |
| Kennzeichnung mit CLP-Piktogrammen vorhanden und korrekt? | [ ]  | [ ]  |  |
| **3. Lagerung und Sicherheit** |  |  |  |
| Lagerbehälter dicht, beschriftet und standsicher? | [ ]  | [ ]  |  |
| Auffangwanne vorhanden und funktionsfähig? | [ ]  | [ ]  |  |
| Lagerung getrennt von unverträglichen Stoffen? | [ ]  | [ ]  |  |
| **4. Schutzmaßnahmen vor Ort** |  |  |  |
| PSA vorhanden (z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Overall)? | [ ]  | [ ]  |  |
| Notfallausrüstung zugänglich (Bindemittel, Absperrmaterial)? | [ ]  | [ ]  |  |
| Notfall- und Entsorgungsplan ausgehängt und verständlich? | [ ]  | [ ]  |  |
| **5. Entsorgungsweg und Nachweise** |  |  |  |
| Abfall eindeutig zugeordnet (z. B. AVV 13 03 01)? | [ ]  | [ ]  |  |
| Entsorgung über zertifizierten Fachbetrieb geplant oder erfolgt? | [ ]  | [ ]  |  |
| Entsorgungsnachweise vollständig vorhanden und archiviert? | [ ]  | [ ]  |  |