## 1. Deckblatt
Deckblatt Gefährdungsbeurteilung
Thema | Laborarbeiten
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung /Betrieb/ Betriebsteil
Arbeitsbereich
Raumbezeichnung/Raumnummer
Tätigkeiten/Funktion
Datum
Verantwortlicher
Arbeitsschutz-Koordinator
Bereichsverantwortlicher
Sicherheitsbeauftragter
Mitarbeiter
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Betriebsarzt
Betriebsrat/Personalrat
ggf. weitere Personen
Anlagen/Unterlagen
Datum, Unterschrift Unternehmer/Führungskraft
Datum, Unterschrift FASI
Datum, Unterschrift Betriebsarzt

## 2. Gefährdungen und Maßnahmen
Gefährdungen und Maßnahmen
Thema |  |  | Laborarbeiten
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung
Arbeitsbereich
Tätigkeit(en)
Einsatzort
Eingesetzte Arbeitsmittel
Gefährdungen erfassen und beurteilen (das Risiko bewerten) |  |  |  | Maßnahmen festlegen | Maßnahmen umsetzen und Wirksamkeit prüfen
Nr. | Fragestellung | Festgestellte konkrete Mängel und mögliche konkrete Gefährdungen durch nicht erfüllte Vorgaben | Risiko 1 2 3 | Schutzziele / Maßnahmen / Bemerkungen | Verantwortlich | Termin | Erledigt ja nein | Wirksam ja nein
Informationsermittlung
1. | Welche Art von Laborarbeiten werden durchgeführt? |  |  | Beschreiben Sie Art und Zweck der Laborarbeiten (z. B. chemische Analytik, biologische Untersuchungen, physikalische Prüfungen, Forschung, Qualitätskontrolle). Unterscheiden Sie Routinetätigkeiten und Sonderversuche. |  |  | n | n
2. | Welche Arbeitsstoffe werden eingesetzt? |  |  | Erfassen Sie alle eingesetzten Stoffe, Gemische und Zubereitungen. Berücksichtigen Sie auch Reinigungs-, Desinfektions- und Hilfsstoffe. Sicherheitsdatenblätter müssen aktuell und verfügbar sein. |  |  | n | n
3. | Welche Gefahrstoffeigenschaften liegen vor? |  |  | Prüfen Sie die Einstufung nach CLP-Verordnung (z. B. giftig, ätzend, entzündbar, krebserzeugend, sensibilisierend). Berücksichtigen Sie physikalische, chemische und gesundheitsbezogene Gefährdungen. |  |  | n | n
4. | Welche biologischen Arbeitsstoffe kommen ggf. vor? |  |  | Erfassen Sie Mikroorganismen, Zellkulturen oder biologische Proben. Ordnen Sie diese ggf. einer Risikogruppe zu und prüfen Sie die Anwendbarkeit der Biostoffverordnung. |  |  | n | n
5. | Welche physikalischen Gefährdungen treten auf? |  |  | Berücksichtigen Sie z. B. Druck, Temperatur, Strahlung (UV, Laser, ionisierend), elektrische Gefährdungen, Lärm oder mechanische Einwirkungen durch Geräte. |  |  | n | n
6. | Welche Arbeitsverfahren und Tätigkeiten sind relevant? |  |  | Beschreiben Sie typische Tätigkeiten wie Abwiegen, Pipettieren, Erhitzen, Zentrifugieren, Filtrieren, Entsorgen, Reinigen oder Instandhalten. |  |  | n | n
7. | Welche Geräte und Anlagen werden verwendet? |  |  | Erfassen Sie Laborgeräte (z. B. Abzüge, Autoklaven, Zentrifugen, Heizplatten, Laser, Druckbehälter). Prüfen Sie Betriebsanleitungen, Wartungs- und Prüffristen. |  |  | n | n
8. | Welche Personengruppen sind betroffen? |  |  | Berücksichtigen Sie Beschäftigte, Auszubildende, Studierende, Praktikanten, Fremdfirmen sowie besonders schutzbedürftige Personen (z. B. Jugendliche, Schwangere). |  |  | n | n
9. | Welche Betriebsanweisungen liegen vor? |  |  | Prüfen Sie vorhandene Betriebs- und Arbeitsanweisungen für Stoffe, Geräte und Tätigkeiten. Aktualität, Verständlichkeit und Zugänglichkeit sicherstellen. |  |  | n | n
10. | Welche rechtlichen und normativen Grundlagen sind relevant? |  |  | Berücksichtigen Sie u. a. ArbSchG, GefStoffV, BioStoffV, BetrSichV, TRGS, TRBA sowie DGUV-Regeln und -Informationen. |  |  | n | n
11. | Welche Unfälle, Beinaheunfälle oder Erkrankungen sind bekannt? |  |  | Werten Sie interne Unfallstatistiken, Beinaheereignisse und arbeitsmedizinische Erkenntnisse aus, um wiederkehrende Gefährdungen zu erkennen. |  |  | n | n
12. | Welche Unterweisungen und Qualifikationen sind erforderlich? |  |  | Prüfen Sie, ob spezielle Fachkunde, Einweisungen oder regelmäßige Unterweisungen notwendig sind und dokumentiert vorliegen. |  |  | n | n
Substitution
13. | Können gefährliche Stoffe durch weniger gefährliche ersetzt werden? |  |  | Prüfen Sie, ob eingesetzte Gefahrstoffe durch Stoffe mit geringerer Gefährdung ersetzt werden können (z. B. geringere Toxizität, geringere Entzündbarkeit, keine CMR-Eigenschaften). |  |  | n | n
14. | Gibt es fertige Zubereitungen statt Eigenherstellungen? |  |  | Prüfen Sie, ob gebrauchsfertige Lösungen oder Reagenzien eingesetzt werden können, um Abwiege- und Ansetzarbeiten zu vermeiden. |  |  | n | n
15. | Können physikalische Verfahren ersetzt werden? |  |  | Prüfen Sie Alternativen zu gefährlichen Verfahren, z. B. geringere Temperaturen, geringere Drücke, mechanische statt chemischer Reinigung. |  |  | n | n
16. | Können biologische Arbeitsstoffe vermieden oder ersetzt werden? |  |  | Prüfen Sie, ob nicht pathogene Stämme, inaktivierte Proben oder Modellorganismen eingesetzt werden können. |  |  | n | n
17. | Können offene Systeme durch geschlossene ersetzt werden? |  |  | Prüfen Sie, ob Tätigkeiten in geschlossenen Systemen (z. B. geschlossene Reaktoren, Kartuschensysteme) durchgeführt werden können, um Expositionen zu vermeiden. |  |  | n | n
18. | Können weniger gefährliche Geräte eingesetzt werden? |  |  | Prüfen Sie, ob Geräte mit geringerer Gefährdung verwendet werden können (z. B. geschlossene Zentrifugen, automatische Pipettiersysteme). |  |  | n | n
19. | Können Arbeitsmengen reduziert werden? |  |  | Prüfen Sie, ob kleinere Ansatzmengen, Mikromethoden oder Verdünnungen möglich sind, um das Gefährdungspotenzial zu verringern. |  |  | n | n
20. | Können emissionsarme Produkte eingesetzt werden? |  |  | Prüfen Sie den Einsatz staubarmer, emissionsarmer oder geruchsarmer Produkte, insbesondere bei Pulverstoffen oder flüchtigen Chemikalien. |  |  | n | n
21. | Können alternative Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwendet werden? |  |  | Prüfen Sie, ob weniger aggressive oder weniger gesundheitsschädliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel eingesetzt werden können. |  |  | n | n
22. | Ist die Substitution dokumentiert und begründet? |  |  | Dokumentieren Sie durchgeführte Substitutionsprüfungen sowie die Gründe, warum eine Substitution möglich oder nicht möglich ist. |  |  | n | n
Technische Schutzmaßnahmen
23. | Sind geeignete Laborabzüge vorhanden und funktionsfähig? |  |  | Prüfen Sie, ob für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen geeignete Laborabzüge vorhanden sind. Luftströmung, Frontschieber, Warneinrichtungen und Prüfplaketten müssen den Anforderungen entsprechen. |  |  | n | n
24. | Werden geschlossene oder gekapselte Systeme eingesetzt? |  |  | Prüfen Sie den Einsatz geschlossener Reaktoren, Systeme oder Sicherheitsbehälter zur Minimierung von Expositionen. |  |  | n | n
25. | Ist eine ausreichende Raumlüftung sichergestellt? |  |  | Prüfen Sie allgemeine und technische Lüftung (z. B. Zu- und Abluft, Raumluftwechselrate). Vermeiden Sie Rückströmungen und Totzonen. |  |  | n | n
26. | Sind Sicherheitseinrichtungen an Geräten vorhanden? |  |  | Prüfen Sie Not-Aus-Schalter, Schutzhauben, Verriegelungen, Temperatur- und Druckbegrenzungen sowie Überwachungseinrichtungen. |  |  | n | n
27. | Sind Gefahrstofflager technisch sicher ausgeführt? |  |  | Prüfen Sie geeignete Sicherheitsschränke (z. B. für entzündbare Stoffe, Säuren/Laugen), Belüftung, Auffangwannen und Trennung unverträglicher Stoffe. |  |  | n | n
28. | Sind Absaugungen an Emissionsquellen vorhanden? |  |  | Prüfen Sie Punktabsaugungen oder integrierte Absaugungen an Geräten mit Staub-, Dampf- oder Aerosolentwicklung. |  |  | n | n
29. | Sind Einrichtungen zur Notfallversorgung vorhanden? |  |  | Prüfen Sie Augenduschen, Notduschen, Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie deren Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit. |  |  | n | n
30. | Sind elektrische Anlagen und Geräte sicher ausgeführt? |  |  | Prüfen Sie Schutzmaßnahmen gegen elektrische Gefährdungen, regelmäßige Prüfungen sowie geeignete Schutzarten in Nass- oder Gefahrbereichen. |  |  | n | n
31. | Sind Strahlenschutzmaßnahmen umgesetzt? |  |  | Prüfen Sie Abschirmungen, Interlocks, Warnanzeigen und Zugangsbegrenzungen bei UV-, Laser- oder ionisierender Strahlung. |  |  | n | n
32. | Sind Wartung und Prüfungen geregelt? |  |  | Prüfen Sie festgelegte Wartungsintervalle, Prüfprotokolle und die Dokumentation der technischen Schutzmaßnahmen. |  |  | n | n
Organisatorische Schutzmaßnahmen
33. | Sind Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt? |  |  | Legen Sie klar fest, wer für Laborleitung, Aufsicht, Sicherheit, Wartung, Entsorgung und Notfallmanagement verantwortlich ist. |  |  | n | n
34. | Gibt es klare Arbeits- und Verfahrensanweisungen? |  |  | Stellen Sie sicher, dass für alle relevanten Tätigkeiten schriftliche, verständliche und aktuelle Arbeitsanweisungen vorliegen. |  |  | n | n
35. | Ist der Zugang zu Laborbereichen geregelt? |  |  | Regeln Sie den Zutritt zu Laboren (z. B. nur für unterwiesene Personen, Schlüssel- oder Chipzugang, Besucherregelungen). |  |  | n | n
36. | Werden Arbeiten geplant und vorbereitet durchgeführt? |  |  | Prüfen Sie, ob Versuche, Tätigkeiten und Sonderarbeiten vorab geplant, bewertet und freigegeben werden. |  |  | n | n
37. | Sind Alleinarbeit und Arbeiten außerhalb der Betriebszeiten geregelt? |  |  | Legen Sie fest, ob und unter welchen Bedingungen Alleinarbeit zulässig ist und welche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. |  |  | n | n
38. | Sind Unterweisungen regelmäßig durchgeführt und dokumentiert? |  |  | Stellen Sie sicher, dass alle Beschäftigten vor Aufnahme der Tätigkeit und regelmäßig unterwiesen werden. Inhalte müssen tätigkeits- und stoffbezogen sein. |  |  | n | n
39. | Ist die Qualifikation der Beschäftigten sichergestellt? |  |  | Prüfen Sie, ob erforderliche Fachkunde, Einweisungen oder Schulungen vorhanden und dokumentiert sind. |  |  | n | n
40. | Sind Notfall- und Alarmpläne vorhanden? |  |  | Prüfen Sie, ob Notfallpläne für Unfälle, Brände, Freisetzungen oder Verletzungen vorliegen und bekannt sind. |  |  | n | n
41. | Ist die Entsorgung von Abfällen geregelt? |  |  | Legen Sie fest, wie chemische, biologische und sonstige Laborabfälle sicher gesammelt, gekennzeichnet und entsorgt werden. |  |  | n | n
42. | Sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten organisiert? |  |  | Regeln Sie Reinigung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung, insbesondere bei Tätigkeiten mit erhöhter Gefährdung. |  |  | n | n
43. | Werden Fremdfirmen und Besucher berücksichtigt? |  |  | Stellen Sie sicher, dass Fremdfirmen und Besucher unterwiesen und über relevante Gefährdungen informiert werden. |  |  | n | n
44. | Ist eine arbeitsmedizinische Vorsorge organisiert? |  |  | Prüfen Sie, ob Pflicht-, Angebots- oder Wunschvorsorge erforderlich ist und organisiert wird. |  |  | n | n
Persönliche Schutzmaßnahmen
45. | Ist die erforderliche PSA festgelegt? |  |  | Legen Sie fest, welche PSA für welche Tätigkeiten erforderlich ist (z. B. Laborkittel, Schutzbrille, Handschuhe, Atemschutz). |  |  | n | n
46, | Sind geeignete Schutzbrillen vorhanden? |  |  | Prüfen Sie, ob geeignete Schutzbrillen (z. B. mit Seitenschutz, Vollsichtbrillen) entsprechend der Gefährdung eingesetzt werden. |  |  | n | n
47. | Werden geeignete Schutzhandschuhe verwendet? |  |  | Wählen Sie Handschuhe passend zu den eingesetzten Stoffen (Material, Durchbruchzeit, mechanische Beständigkeit). Handschuhpläne berücksichtigen. |  |  | n | n
48. | Werden Laborkittel oder Schutzkleidung getragen? |  |  | Prüfen Sie, ob Laborkittel, Chemikalienschutzkleidung oder Einwegschutzkleidung erforderlich und getragen wird. |  |  | n | n
49. | Ist Atemschutz erforderlich? |  |  | Prüfen Sie, ob Atemschutz notwendig ist (z. B. bei unzureichender Lüftung, Notfällen). Auswahl, Tragezeitbegrenzung und Vorsorge beachten. |  |  | n | n
50. | Ist Fußschutz erforderlich? |  |  | Prüfen Sie, ob geschlossenes Schuhwerk oder Sicherheitsschuhe erforderlich sind (z. B. bei Gefahr durch Chemikalien, schwere Geräte). |  |  | n | n
51. | Ist die PSA in ausreichender Anzahl vorhanden? |  |  | Stellen Sie sicher, dass PSA in passender Größe und ausreichender Menge zur Verfügung steht. |  |  | n | n
52. | Ist die Benutzung der PSA geregelt? |  |  | Legen Sie fest, wann und wie PSA zu tragen ist. Tragepflichten klar kommunizieren und überwachen. |  |  | n | n
53. | Werden Pflege, Reinigung und Lagerung sichergestellt? |  |  | Regeln Sie Reinigung, Desinfektion, Prüfung und sachgerechte Lagerung der PSA. |  |  | n | n
54. | Werden Beschäftigte zur PSA unterwiesen? |  |  | Stellen Sie sicher, dass Beschäftigte im richtigen Umgang, An- und Ablegen sowie in den Grenzen der PSA unterwiesen sind. |  |  | n | n
55. | Ist die PSA in der Gefährdungsbeurteilung dokumentiert? |  |  | Dokumentieren Sie Auswahl, Einsatz und Notwendigkeit der PSA nachvollziehbar. |  |  | n | n
Dokumentation und Wirksamkeitskontrolle
56. | Ist die Gefährdungsbeurteilung vollständig dokumentiert? |  |  | Stellen Sie sicher, dass alle Blöcke der Gefährdungsbeurteilung vollständig, nachvollziehbar und aktuell dokumentiert sind. |  |  | n | n
57. | Sind Ergebnisse und Maßnahmen schriftlich festgehalten? |  |  | Dokumentieren Sie erkannte Gefährdungen, festgelegte Schutzmaßnahmen sowie Verantwortlichkeiten und Termine. |  |  | n | n
58. | Sind Betriebs- und Arbeitsanweisungen dokumentiert? |  |  | Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Betriebs- und Arbeitsanweisungen schriftlich vorliegen und zugänglich sind. |  |  | n | n
59. | Sind Unterweisungen dokumentiert? |  |  | Dokumentieren Sie Inhalte, Termine, Teilnehmende und Unterschriften der Unterweisungen. |  |  | n | n
60. | Werden Prüf- und Wartungsnachweise geführt? |  |  | Halten Sie Prüfungen, Wartungen und Instandhaltungen von Geräten und Schutzmaßnahmen nachvollziehbar fest. |  |  | n | n
61. | Ist die arbeitsmedizinische Vorsorge dokumentiert? |  |  | Dokumentieren Sie die Durchführung der Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge gemäß den rechtlichen Vorgaben. |  |  | n | n
62. | Wird die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft? |  |  | Prüfen Sie regelmäßig, ob die festgelegten Maßnahmen wirksam sind und im Arbeitsalltag umgesetzt werden. |  |  | n | n
63. | Gibt es festgelegte Überprüfungsintervalle? |  |  | Legen Sie regelmäßige Intervalle zur Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung fest (z. B. jährlich oder anlassbezogen). |  |  | n | n
64. | Werden Änderungen systematisch erfasst? |  |  | Erfassen Sie Änderungen bei Stoffen, Verfahren, Geräten oder Organisation und passen Sie die Gefährdungsbeurteilung entsprechend an. |  |  | n | n
65. | Werden Unfälle und Beinaheereignisse ausgewertet? |  |  | Nutzen Sie Unfall- und Beinaheunfallanalysen zur kontinuierlichen Verbesserung der Schutzmaßnahmen. |  |  | n | n
66. | Ist die Dokumentation jederzeit verfügbar? |  |  | Stellen Sie sicher, dass die Gefährdungsbeurteilung für Führungskräfte, Beschäftigte und Aufsichtsbehörden zugänglich ist. |  |  | n | n

## 3 Gefährdungsfaktoren
Katalog der Gefährdungs- und Belastungsfaktoren
1 Mechanische Gefährdungen
1.1 | Ungeschützt bewegte Maschinenteile
1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen
1.3 | Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4 | Unkontrolliert bewegte Teile
1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
1.6 | Absturz
1.7 | …
2. Elektrische Gefährdungen
2.1 | Elektrischer Schlag
2.1 | Lichtbögen
2.3 | Elektrostatische Aufladungen
2.4 | …
3. Gefahrstoffe
3.1 | Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)
3.2 | Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschließlich Rauche)
3.3 | Verschlucken von Gefahrstoffen
3.4 | Physikalisch-chemische Gefährdungen – zum Beispiel Brand- und Explosionsgefährdungen, unkontrollierte chemische Reaktionen
3.5 | Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut)
3.6 | …
4. Biologische Arbeitsstoffe
4.1 | Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen, z. B. Bakterien, Viren, Pilze
4.2 | Sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
4.3 | …
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
5.1 | Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
5.2 | Explosionsfähige Atmosphäre
5.3 | Explosivstoffe
5.4 | …
6. Thermische Gefährdungen
6.1 | Heiße Medien oder heiße Oberflächen
6.2 | Kalte Medien oder kalte Oberflächen
6.3 | …
7. Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1 | Lärm
7.2 | Ultraschall, Infraschall
7.3 | Ganzkörper-Vibrationen
7.4 | Hand-Arm-Vibrationen
7.5 | Optische Strahlung – zum Beispiel Infrarote Strahlung (IR), Ultraviolette Strahlung (UV), Laserstrahlung
7.6 | Ionisierende Strahlung – zum Beispiel Röntgenstrahlen, Gammastrahlung, Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung)
7.7 | Elektromagnetische Felder
7.8 | Unter- oder Überdruck
7.9 | …
8. Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1 | Raumklima: Temperatur, Luftfeuchte, Zugluft, Klima, unzureichende Lüftung
8.2 | Beleuchtung, Licht, optische Signale
8.3 | Bildschirmarbeit
8.4 | Ersticken – zum Beispiel durch sauerstoffreduzierte Atmosphäre
8.5 | Ertrinken
8.6 | Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
8.7 | Unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitärräume
8.8 | …
9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
9.1 | Schwere dynamische Arbeit – zum Beispiel manuelle Handhabung von Lasten
9.2 | Einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung – zum Beispiel häufig wiederholte Bewegungen
9.3 | Haltungsarbeit, Zwangshaltung, Knien, Bücken, Über-Kopf-Arbeiten
9.4 | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
9.5 | Steharbeitsplätze
10. Psychische Faktoren
10.1 | Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe – zum Beispiel überwiegende Routineaufgaben, Über- oder Unterforderung
10.2 | Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation – zum Beispiel Handlungsspielraum, Verantwortung, Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, kein durchdachter Arbeitsablauf
10.3 | Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen – zum Beispiel fehlende soziale Kontakte, ungünstiges Führungsverhalten, Konflikte, Mobbing
10.4 | Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen – zum Beispiel Lärm, Klima, räumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung
10.5 | Fehlende Motivation zum Arbeitsschutz
10.6 | …
11. Arbeitsschutzorganisation und sonstige Gefährdungen
11.1 | Persönliche Schutzausrüstung
11.2 | Verhalten in Notfällen
11.3 | arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
11.4 | Durch Menschen – zum Beispiel Überfall
11.5 | Durch Tiere – zum Beispiel gebissen werden
11.6 | Durch Pflanzen und pflanzliche Produkte – zum Beispiel sensibilisierende und toxische Wirkungen
11.7 | …
Quellen: | www.vbg.de/zeitarbeit/arbhilf/hue/6beispiele.htm 2016 (VBG)
Sicherheits-Check - Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 2013 (BG Verkehr)

## 4. Risikomatrix
Risikomatrix
Vergleich mit relevanten gesetzlichen Vorgaben |  | Risiko | Übereinstimmung / Abweichung
|  | 1 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt
|  | 2 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind weitgehend erfüllt
|  | 3 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind nicht erfüllt
Matrix Risikobewertung |  |  | Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens der Gefährdung
|  |  | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch
Mögliche Schadensschwere | Leichte Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 1 | 2 | 2
| Mittelschwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 2 | 2 | 3
| Schwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 2 | 2 | 3 | 3
| Möglicher Tod, Katastrophe |  | 2 | 3 | 3 | 3
Ergebnis Gefährdungs- bewertung |  | Risiko | Handlungsbedarf
|  | 1 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind nicht erforderlich
|  | 2 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind angezeigt
|  | 3 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind unverzüglich durchzuführen

## 5. Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen für die Gefährdungsbeurteilung "Laborarbeiten"
ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz – Zentrale Rechtsgrundlage für Gefährdungsbeurteilung, Schutzmaßnahmen, Organisation und Unterweisung im Arbeitsschutz | ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz – Zentrale Rechtsgrundlage für Gefährdungsbeurteilung, Schutzmaßnahmen, Organisation und Unterweisung im Arbeitsschutz | ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz – Zentrale Rechtsgrundlage für Gefährdungsbeurteilung, Schutzmaßnahmen, Organisation und Unterweisung im Arbeitsschutz
JArbSchG | Jugendarbeitsschutzgesetz – Besondere Schutzvorschriften für Jugendliche bei Laborarbeiten mit Gefahrstoffen, Biostoffen und physikalischen Einwirkungen
MuSchG | Mutterschutzgesetz – Besondere Schutzanforderungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, Biostoffen und physikalischen Gefährdungen in Laboren
GefStoffV | Gefahrstoffverordnung – Zentrale Verordnung für den Umgang mit chemischen Gefahrstoffen im Labor
BioStoffV | Biostoffverordnung – Regelungen zum Schutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien
BetrSichV | Betriebssicherheitsverordnung – Anforderungen an sichere Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln im Labor
ArbStättV | Arbeitsstättenverordnung – Anforderungen an Räume, Lüftung, Notduschen und Fluchtwege in Laboren
PSA-BV | PSA-Benutzungsverordnung – Auswahl, Bereitstellung und Benutzung persönlicher Schutzausrüstung
TRGS 400 | Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
TRGS 401 | Gefährdung durch Hautkontakt
TRGS 402 | Ermittlung und Beurteilung der inhalativen Exposition
TRGS 500 | Schutzmaßnahmen
TRGS 526 | Laboratorien
TRGS 555 | Betriebsanweisungen
TRBA 100 | Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
TRBA 250 | Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen
TRBA 400 | Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
DIN EN 14175 | Laborabzüge – Sicherheitsanforderungen
DIN EN ISO 15190 | Medizinische Laboratorien – Sicherheit
CLP-VO | CLP-Verordnung – Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen
REACH-VO | REACH-Verordnung – Registrierung und Verwendung von Chemikalien
DGUV Vorschrift 1 | Grundsätze der Prävention
DGUV Regel 100-001 | Grundsätze der Prävention - Regel zur Konkretisierung der DGUV Vorschrift 1
DGUV Information 213-850 | Sicheres Arbeiten in Laboratorien
DGUV Information 213-087 | Arbeiten in mikrobiologischen Laboratorien
DGUV Information 213-061 | Sicherheit bei der Arbeit mit Chemikalien
DGUV Information 208-016 | Hautschutz
DGUV Regel 112-190 | Benutzung von Atemschutz
DGUV Regel 112-192 | Benutzung von Augenschutz