Checkliste: Frühjahrsputz Arbeitssicherheit

| Checkpunkt | Ja | nein |
| --- | --- | --- |
| Kennzeichnungen & Markierungen |  |  |
| - Sind alle Sicherheitskennzeichen und Warnhinweise gut sicht- und lesbar, sauber und vollständig? |  |  |
| - Sind Bodenmarkierungen klar erkennbar? |  |  |
| - Ist eine Überkennzeichnung vermieden? Hinweis: Zu viele Kennzeichnungen verwirren mehr als sie nützen. Geben Sie im Zweifelsfall den Kennzeichnungen zum höchsten Gefahrenpotenzial den Vorrang. |  |  |
| Verkehrswege und Böden |  |  |
| - Sind Wege frei von abgestellten Materialien, Kabeln oder Hilfsmitteln? |  |  |
| - Sind Bodenflächen frei von Stolperstellen, Rissen oder Beschädigungen? |  |  |
| - Sind Böden frei von rutschigen Bereichen (z. B. durch Nässe, Salz oder Schmutz)? Hinweis: Moosige Stellen im Außenbereich werden bei jedem Regen wieder zur Rutschgefahr! |  |  |
| Flucht- und Rettungswege |  |  |
| - Sind Fluchtwege und Notausgänge vollständig freigeräumt? |  |  |
| - Lassen sich Türen problemlos öffnen? |  |  |
| - Ist die Fluchtwegskennzeichnung und ggf. -beleuchtung vollständig intakt? |  |  |
| Beleuchtung und Sicht |  |  |
| - Funktioniert die Beleuchtung in Arbeits- und Verkehrsbereichen? |  |  |
| - Sind Leuchten sauber, so dass sie die volle Leistung bringen können? |  |  |
| - Sind Arbeitsbereiche und Verkahrswege frei von dunklen Ecken, die das sichere Arbeiten oder Begehen erschweren? |  |  |
| Ordnung an Arbeitsplätzen |  |  |
| - Haben Werkzeuge, Materialien und Geräte feste, sinnvolle Ablageplätze? |  |  |
| - Sind provisorische Lösungen zeitnah abgebaut bzw. durch dauerhafte Maßnahmen ersetzt worden? |  |  |
| - Sind Regale übersichtlich eingeräumt und standsicher? |  |  |
| Arbeitsmittel |  |  |
| - Sind Arbeitsmittel äußerlich unbeschädigt und funktionsfähig? |  |  |
| - Sind defekte oder ausgesonderte Geräte ordnungsgemäß gesperrt, so dass niemand sie mehr nutzen kann? |  |  |
| - Sind Kabel, Rollen, Griffe und Gehäuse in ordentlichem Zustand? |  |  |
| Gefahrstoffe & Lagerbereiche |  |  |
| - Werden alle gelagerten Stoffe tatsächlich noch benötigt? |  |  |
| - Sind Gebinde dicht, beschriftet und eindeutig zugeordnet? |  |  |
| - Sind Zusammenlagerungsverbote eingehalten? |  |  |
| - Sind alte, unbekannte oder überlagerte Stoffe aussortiert und ordnungsgemäß entsorgt? |  |  |

Auswertung: Sie sollten alle Punkte mit „ja“ beantworten können. Jedes „nein“ stellt ein Sicherheitsrisiko dar.