checkliste: Sicherheitskennzeichnung

|  |  |  | Ja |  | Nein |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technische Sicherheit |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prüft Ihr Betrieb vor dem Anbringen von Sicherheitskennzeichnungen, ob die Gefahren nicht durch technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen vermieden oder so weit wie möglich begrenzt werden können? |  | □ |  | □ |  |
| 2. | Sind alle Rettungswege und Notausgänge deutlich sichtbar gekennzeichnet? |  | □ |  | □ |  |
| 3. | Sind Fluchtwege mit einer Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet, wenn dies aufgrund der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist? |  | □ |  | □ |  |
| 4. | Sind die Sicherheitskennzeichen in ausreichender Zahl angebracht, sodass sie von allen Stellen des betreffenden Bereichs (z. B. Lager) problemlos sichtbar sind? |  | □ |  | □ |  |
| 5. | Sind die Standorte für Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Material und andere Erste-Hilfe-Einrichtungen gekennzeichnet? |  | □ |  | □ |  |
| 6. | Ist die Sicherheitskennzeichnung entsprechend den Umgebungsbedingungen (z. B. Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung) dauerhaft ausgeführt? |  | □ |  | □ |  |
| 7. | Wird bei der Auswahl der Sicherheitskennzeichnung das eingeschränkte Hör- oder Sehvermögen einzelner Beschäftigter durch ergänzende oder alternative Kennzeichnungsarten berücksichtigt (z. B. Schallzeichen für Blinde)? |  | □ |  | □ |  |
| 8. | Sind die innerbetrieblichen Verkehrswege durch geeignete Markierungen (Farbkennzeichnung, Markierungsnägel usw.) klar zu erkennen? |  | □ |  | □ |  |
| Organisatorische Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Führen Sie systematische Gefährdungsbeurteilungen durch, um festzulegen, wo welche Kennzeichnung erforderlich ist? |  | □ |  | □ |
| 10. |  | Verwenden Sie ausschließlich genormte Kennzeichnungen entsprechend der Arbeitsstättenregel ASR A1.3? |  | □ |  | □ |
| 11. |  | Werden zur Regelung des innerbetrieblichen Verkehrs nur Verkehrszeichen des öffentlichen Straßenverkehrs verwendet? |  | □ |  | □ |
| 12. |  | Ist durch organisatorische Vorkehrungen gewährleistet, dass auch vorübergehende Gefahrenstellen (Reinigungsarbeiten, Baustellen) angemessen gekennzeichnet werden, falls die Gefahr nicht durch Absperrungen entschärft werden kann? |  | □ |  | □ |
| 13. |  | Werden alle Sicherheitskennzeichen regelmäßig überprüft (mindestens alle 2 Jahre, Schall, Leuchtzeichen und Lautsprecher mindestens jährlich)? |  | □ |  | □ |
| 14. |  | Ist sichergestellt, dass nicht mehr gültige oder in der Zwischenzeit unzweckmäßig gewordene Kennzeichnungen rechtzeitig entfernt werden? |  | □ |  | □ |
| 15. |  | Ist sichergestellt, dass z. B. aufgrund betrieblicher Änderungen bei Bedarf neue bzw. geänderte Kennzeichen angebracht werden? |  | □ |  | □ |
| Unterweisung |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Werden alle Beschäftigten durch eine Erstunterweisung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in ihrem Arbeitsbereich unterwiesen? |  | □ |  | □ |
| 17. |  | Werden die Unterweisungen für alle Beschäftigten regelmäßig (mindestens einmal jährlich) wiederholt? |  | □ |  | □ |
| 18. |  | Umfasst die Unterweisung auch die Bedeutung von Schallzeichen (z. B. Sirenen)? |  | □ |  | □ |
| 19. |  | Wird sichergestellt, dass die Beschäftigten die Bedeutung der genormten Handzeichen (z. B. für Anweiser von Kranführern) kennen und deren Anwendung beherrschen? |  | □ |  | □ |
| 20. |  | Werden diese Handzeichen regelmäßig mit allen Beteiligten geübt? |  | □ |  | □ |