checkliste: Ist meine PSA einwandfrei?

|  |  | Ja | Nein | Mögliche Maßnahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sind Maschinen trocken und funktionsfähig? | □ | □ | Maschinen außer Betrieb lassen, Trocknung veranlassen, vor Wiederinbetriebnahme durch befähigte Personen prüfen lassen (elektrisch, mechanisch), ggf. Reparatur veranlassen |
| 2. | Sind elektrische Einrichtungen trocken und unbeschädigt? | □ | □ | Anlage spannungsfrei schalten, Reparatur bzw. Prüfung durch Elektrofachkraft veranlassen |
| 3. | Sind Tragwerke und Gerüste noch standsicher? | □ | □ | Bereich sperren, Tragwerk/Gerüst vor der Weiterbenutzung durch eine befähigte Person auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen lassen |
| 4. | Sind Gefahrstoffe noch sicher gelagert und erkennbar gekennzeichnet? | □ | □ | Gefahrenbereiche sichern, Leckagen eindämmen, unklare Gebinde sperren, verwaschene oder abgelöste Kennzeichnungen ersetzen |
| 5. | Sind die Verkehrswege wieder frei und sicher begehbar? | □ | □ | Reinigung der Verkehrswege durchführen, Gefahrenstellen markieren oder absperren |
| 6. | Sind hygienische Bedingungen gegeben? | □ | □ | Reinigung/Desinfektion durchführen, Bereiche ggf. sperren |
| 7. | Sind Dokumentationen und Meldungen erfolgt? | □ | □ | Schäden dokumentiert, Information an die erforderlichen Stellen erfolgt (externe Stellen nicht vergessen), Situation ausgewertet und Maßnahmen abgeleitet |
| 8. | Wurde die Notfallausrüstung ersetzt und aufgefüllt? | □ | □ | Beschädigte oder kontaminierte Ausrüstung (z. B. PSA, Bindemittel, Ölsperren etc.) ersetzt |