## 1. Deckblatt
Deckblatt Gefährdungsbeurteilung
Thema: | Ex-Schutz Gase und Dämpfe
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung /Betrieb/ Betriebsteil
Arbeitsbereich
Raumbezeichnung/Raumnummer
Tätigkeiten/Funktion
Datum
Verantwortlicher
Arbeitsschutz-Koordinator
Bereichsverantwortlicher
Sicherheitsbeauftragter
Mitarbeiter
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Betriebsarzt
Betriebsrat/Personalrat
ggf. weitere Personen
Anlagen/Unterlagen
Datum, Unterschrift Unternehmer/Führungskraft
Datum, Unterschrift FASI
Datum, Unterschrift Betriebsarzt

## 2. Gefährdungen und Maßnahmen
Gefährdungen und Maßnahmen
Thema |  |  | Ex-Schutz Gase und Dämpfe
Unternehmen / Funktionsstelle
Abteilung
Arbeitsbereich
Tätigkeit(en)
Einsatzort
Eingesetzte Arbeitsmittel
Gefährdungen erfassen und beurteilen (das Risiko bewerten) |  |  |  | Maßnahmen festlegen | Maßnahmen umsetzen und Wirksamkeit prüfen
Nr. | Fragestellung | Festgestellte konkrete Mängel und mögliche konkrete Gefährdungen durch nicht erfüllte Vorgaben | Risiko 1 2 3 | Schutzziele / Maßnahmen / Bemerkungen | Verantwortlich | Termin | Erledigt ja nein | Wirksam ja nein
Informationsermittlung
1. | In welchen Arbeitsbereichen, Anlagen und Tätigkeiten können brennbare Gase oder Dämpfe auftreten? |  |  | Erfassen Sie sämtliche Bereiche, in denen brennbare Gase freigesetzt oder entzündbare Flüssigkeiten verdampfen können. Berücksichtigen Sie Produktion, Abfüllung, Umfüllung, Lagerung, Reinigung, Instandhaltung, Labor, Entsorgung, Ladebereiche, Batterieräume, Gasversorgung sowie nur gelegentlich genutzte Neben- und Technikräume. |  |  | n | n
2. | Welche brennbaren Stoffe, Gemische und Prozessmedien werden verwendet oder können entstehen? |  |  | Erstellen Sie ein vollständiges Stoffverzeichnis. Beziehen Sie Einsatzstoffe, Zwischen- und Nebenprodukte, Reinigungsmittel, Kraftstoffe, Flüssiggase, Kältemittel, Abgase und bei Störungen entstehende Stoffe ein; prüfen Sie dazu Sicherheitsdatenblätter, Herstellerangaben und verfahrenstechnische Unterlagen. |  |  | n | n
3. | Welche sicherheitstechnischen Kenngrößen liegen für die Stoffe vor? |  |  | Ermitteln Sie insbesondere unteren und oberen Explosionsgrenzwert, Flammpunkt, Dampfdruck, relative Dichte, Zündtemperatur, Explosionsgruppe und gegebenenfalls Sauerstoffgrenzkonzentration. Die Werte müssen zu Temperatur, Druck, Stoffreinheit und tatsächlichen Prozessbedingungen passen. |  |  | n | n
4. | Bei welchen Betriebszuständen können explosionsfähige Gemische entstehen? |  |  | Bewerten Sie nicht nur den bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb. Berücksichtigen Sie An- und Abfahren, Befüllen, Entleeren, Probenahme, Reinigung, Produktwechsel, Lüftungsausfall, Leckagen, Störungen, Stillstände, Instandhaltung und seltene Sonderarbeiten. |  |  | n | n
5. | Wo befinden sich mögliche Freisetzungsstellen und welche Freisetzungen sind zu erwarten? |  |  | Erfassen Sie Flansche, Kupplungen, Ventile, Pumpen, Dichtungen, Entlüftungen, Probenahmen, offene Behälter, Abfüllstellen, Schlauchverbindungen, Druckentlastungen und Abblaseleitungen. Bewerten Sie Häufigkeit, Dauer, Freisetzungsrate, Aggregatzustand und mögliche Strahl- oder Sprührichtung. |  |  | n | n
6. | Welche Stoffmengen können gleichzeitig freigesetzt werden? |  |  | Betrachten Sie nicht nur den normalen Verbrauch, sondern auch den größtmöglichen glaubhaften Austritt. Behälterinhalt, Leitungsvolumen, Nachströmung, Pumpenleistung, Druck, Temperatur und wirksame Absperreinrichtungen bestimmen, wie groß ein explosionsgefährdeter Bereich werden kann. |  |  | n | n
7. | Wie können sich Gase und Dämpfe im Arbeitsbereich ausbreiten und ansammeln? |  |  | Berücksichtigen Sie Raumgeometrie, Luftströmungen, Einbauten, Gruben, Schächte, Kanäle, Zwischendecken, tiefer oder höher gelegene Bereiche und benachbarte Räume. Dämpfe schwerer als Luft können sich bodennah sammeln; leichte Gase können sich unter Decken oder Dächern anreichern. |  |  | n | n
8. | Welche natürliche oder technische Lüftung ist vorhanden und wie zuverlässig wirkt sie? |  |  | Prüfen Sie Luftwechsel, Erfassung an der Austrittsstelle, Zuluftführung, Toträume, Abluftführung und Betriebszeiten. Entscheidend ist auch, ob die Lüftung überwacht wird, bei Ausfall eine Warnung oder Abschaltung erfolgt und nach einer Freisetzung ausreichend lange nachläuft. |  |  | n | n
9. | Welche möglichen Zündquellen sind vorhanden oder können bei Tätigkeiten entstehen? |  |  | Ermitteln Sie elektrische und nichtelektrische Geräte, heiße Oberflächen, offene Flammen, Schweiß- und Schleifarbeiten, mechanische Funken, statische Elektrizität, Blitzschlag, elektromagnetische Felder, Ultraschall, ionisierende Strahlung, adiabatische Kompression und chemische Reaktionen. Bewerten Sie, ob die jeweilige Zündquelle für das konkrete Gemisch wirksam werden kann. |  |  | n | n
10. | Welche explosionsgefährdeten Bereiche bestehen und ist eine Zoneneinteilung erforderlich? |  |  | Prüfen Sie für Gase und Dämpfe, ob und wo gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann und ob eine Einteilung in Zone 0, 1 oder 2 zweckmäßig ist. Dokumentieren Sie Häufigkeit und Dauer des Auftretens sowie die räumliche Ausdehnung im Inneren und in der Umgebung von Anlagen. |  |  | n | n
11. | Welche Personen, Nachbarbereiche und betrieblichen Wechselwirkungen können betroffen sein? |  |  | Berücksichtigen Sie Beschäftigte, Fremdfirmen, Besucher, Alleinarbeit, Schichtbetrieb und Personen in angrenzenden Räumen oder Verkehrswegen. Prüfen Sie auch Wechselwirkungen mit Heißarbeiten, Fahrzeugverkehr, elektrischen Anlagen, Abwasser- und Lüftungssystemen sowie gleichzeitigen Tätigkeiten. |  |  | n | n
12. | Welche Erkenntnisse liefern Prüfungen, Störungen, Leckagen und frühere Ereignisse? |  |  | Werten Sie Prüfberichte, Gasalarme, Undichtigkeiten, Beinaheereignisse, Reparaturen, Beschwerden und branchentypische Schadensfälle aus. Prüfen Sie zugleich, ob Gefährdungsbeurteilung und Explosionsschutzdokument fachkundig erstellt wurden und die aktuelle GefStoffV, BetrSichV, TRGS 720 bis 725, TRGS 727 sowie einschlägige DGUV-Regeln berücksichtigen. |  |  | n | n
Substitution
13. | Können brennbare Gase oder entzündbare Flüssigkeiten durch nicht brennbare Stoffe ersetzt werden? |  |  | Prüfen Sie zuerst, ob der Stoff vollständig entfallen oder durch ein nicht brennbares Medium ersetzt werden kann. Beispiele sind Wasser statt Lösemittel, Druckluft statt Brenngas für bestimmte Hilfsfunktionen oder nicht brennbare Reinigungs- und Prozessmedien. |  |  | n | n
14. | Können Stoffe mit geringerem Brand- und Explosionspotenzial eingesetzt werden? |  |  | Bevorzugen Sie Stoffe mit höherem Flammpunkt, geringerem Dampfdruck, enger begrenzter Verdampfung oder ungünstigerer Entzündbarkeit. Vergleichen Sie dabei die tatsächlichen Verarbeitungstemperaturen und nicht nur die Einstufung des ungeheizten Produkts. |  |  | n | n
15. | Können lösemittelhaltige Produkte durch wasserbasierte oder lösemittelfreie Systeme ersetzt werden? |  |  | Prüfen Sie Beschichtungen, Klebstoffe, Reinigungsmittel und Hilfsstoffe systematisch auf wasserbasierte, lösemittelfreie oder reaktiv härtende Alternativen. Bewerten Sie dabei neue Gefährdungen, etwa sensibilisierende Bestandteile, höhere Prozesstemperaturen oder verlängerte Trocknungszeiten. |  |  | n | n
16. | Kann ein offenes Verfahren durch ein geschlossenes oder gekapseltes Verfahren ersetzt werden? |  |  | Vermeiden Sie offenes Umfüllen, Mischen, Reinigen oder Trocknen, wenn geschlossene Leitungen, geschlossene Dosierung, Rückgasführung, geschlossene Probenahme oder gekapselte Reinigungsverfahren möglich sind. Dadurch sinken Freisetzungsmenge und Ausdehnung möglicher Ex-Bereiche. |  |  | n | n
17. | Können manuelle Tätigkeiten durch automatisierte oder fernbediente Verfahren ersetzt werden? |  |  | Automatisches Dosieren, Befüllen, Entleeren, Probennehmen oder Reinigen reduziert offene Eingriffe und die Anwesenheit von Personen im Gefahrenbereich. Die Automatisierung muss jedoch sicher ausfallen und darf keine zusätzlichen Freisetzungs- oder Zündquellen schaffen. |  |  | n | n
18. | Können Prozesstemperatur oder Druck abgesenkt werden? |  |  | Eine niedrigere Temperatur verringert häufig Verdampfung und Dampfdruck; ein niedrigerer Druck begrenzt die Freisetzungsrate bei Leckagen. Prüfen Sie, ob der Prozess unterhalb des Flammpunkts oder mit geringerem Systemdruck sicher betrieben werden kann. |  |  | n | n
19. | Können Stoffmengen und Vorräte im Arbeitsbereich reduziert werden? |  |  | Begrenzen Sie Tagesmengen, Vorlagebehälter, Leitungsinhalte und Zwischenlager auf das notwendige Maß. Dezentrale Kleinversorgung, automatische Nachspeisung und schnell wirksame Absperrungen können die bei einer Störung freisetzbare Menge deutlich reduzieren. |  |  | n | n
20. | Können entzündbare Reinigungs- und Spülverfahren vermieden werden? |  |  | Prüfen Sie mechanische Reinigung, wässrige Reinigung, Dampf- oder geschlossene Kreislaufverfahren sowie Reinigungsmittel mit höherem Flammpunkt. Besonders kritisch sind offene Behälter, getränkte Tücher und das Verdunstenlassen von Lösemittelresten. |  |  | n | n
21. | Können Tätigkeiten mit unvermeidbaren Zündquellen durch andere Verfahren ersetzt werden? |  |  | Ersetzen Sie Schweißen, Brennschneiden, Trennschleifen, offenes Erwärmen oder funkenreißende Bearbeitung möglichst durch kalte Trennverfahren, Schraub- oder Klebeverbindungen, vorgefertigte Bauteile oder Arbeiten außerhalb des Ex-Bereichs. |  |  | n | n
22. | Können besonders gefährliche Arbeitsschritte räumlich oder zeitlich verlagert werden? |  |  | Verlegen Sie Abfüllung, Reinigung, Prüfung oder Reparatur in geeignete, technisch ausgerüstete Bereiche. Eine zeitliche Trennung gleichzeitiger Tätigkeiten kann verhindern, dass Freisetzungen und Zündquellen zusammentreffen. |  |  | n | n
23. | Ist das Ergebnis der Substitutionsprüfung nachvollziehbar und vollständig bewertet? |  |  | Dokumentieren Sie geprüfte Alternativen, technische Machbarkeit, Schutzwirkung und Gründe für eine nicht mögliche Substitution. Bewerten Sie auch neue Gesundheits-, Umwelt-, Druck-, Korrosions- oder Reaktionsgefahren, damit eine Verlagerung des Risikos vermieden wird. |  |  | n | n
Technische Schutzmaßnahmen
24. | Sind Anlagen, Behälter und Leitungen ausreichend dicht und gegen unbeabsichtigte Freisetzungen gesichert? |  |  | Verwenden Sie geschlossene Systeme, geeignete Dichtungen, sichere Kupplungen, Rückschlag- und Absperreinrichtungen sowie überwachte Doppelwand- oder Doppeldichtungssysteme, soweit erforderlich. Leckagen müssen möglichst an der Quelle verhindert und schnell begrenzt werden. |  |  | n | n
25. | Werden Gase und Dämpfe wirksam an der Entstehungs- oder Austrittsstelle erfasst? |  |  | Ordnen Sie Absaugungen nahe an offenen Stellen, Entlüftungen und Abfüllpunkten an. Die Luftführung muss auch schwere Dämpfe, leichte Gase, Toträume und wechselnde Betriebszustände erfassen; Abluft darf nicht in andere Arbeitsbereiche oder Zündquellenbereiche gelangen. |  |  | n | n
26. | Sind Lüftung und Absaugung überwacht und mit sicheren Reaktionen verknüpft? |  |  | Überwachen Sie Volumenstrom, Druckdifferenz oder andere geeignete Funktionsgrößen. Bei Unterschreitung müssen Alarm, Stoffzufuhrstopp, Prozessabschaltung oder andere festgelegte Maßnahmen automatisch und sicher wirksam werden. |  |  | n | n
27. | Sind geeignete Gaswarneinrichtungen vorhanden und richtig angeordnet? |  |  | Wählen Sie Messprinzip, Messbereich und Sensoren passend zu Stoffen, Querempfindlichkeiten, Umgebungsbedingungen und Reaktionszeit. Positionieren Sie Sensoren nach möglicher Ausbreitung und verknüpfen Sie Alarmstufen mit klar festgelegten technischen Maßnahmen. |  |  | n | n
28. | Kann die Bildung explosionsfähiger Gemische durch Inertisierung sicher verhindert werden? |  |  | Legen Sie Inertgas, Spülverfahren, zulässige Sauerstoffkonzentration, Sicherheitsabstand zur Sauerstoffgrenzkonzentration und Überwachung fest. Beachten Sie, dass Inertisierung Sauerstoffmangel verursachen kann und bei Öffnen, Befüllen oder Störungen ihre Schutzwirkung verlieren kann. |  |  | n | n
29. | Sind elektrische und nichtelektrische Geräte für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet? |  |  | Wählen Sie Geräte, Komponenten und Schutzsysteme entsprechend Zone, Gerätekategorie beziehungsweise EPL, Gasgruppe und Temperaturklasse aus. Berücksichtigen Sie auch mobile Geräte, Leuchten, Messmittel, Ventilatoren, Pumpen, Fahrzeuge und Geräte, die explosionsfähige Abluft fördern. |  |  | n | n
30. | Werden elektrostatische Aufladungen durch Erdung und Potenzialausgleich beherrscht? |  |  | Erden und verbinden Sie leitfähige Behälter, Rohrleitungen, Schläuche, Fässer, Tankfahrzeuge und mobile Einrichtungen vor Stoffübertragungen. Prüfen Sie leitfähige Verbindungen, geeignete Schlauchsysteme, Füllgeschwindigkeiten und die elektrostatische Eignung nichtleitfähiger Bauteile nach TRGS 727. |  |  | n | n
31. | Sind heiße Oberflächen und weitere prozessbedingte Zündquellen technisch begrenzt? |  |  | Begrenzen und überwachen Sie Oberflächentemperaturen, Lagererwärmung, Reibung, Kompression, Heizungen und exotherme Reaktionen. Schutzabschaltungen müssen vor Erreichen einer für das Gemisch wirksamen Zündtemperatur ansprechen. |  |  | n | n
32. | Sind konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen erforderlich und geeignet ausgelegt? |  |  | Wenn explosionsfähige Gemische und wirksame Zündquellen nicht sicher ausgeschlossen werden können, prüfen Sie explosionsfeste Bauweise, Druckentlastung, Explosionsunterdrückung und explosionstechnische Entkopplung. Auslegung, Einbauort und sichere Ableitung von Flammen und Druck müssen zusammenpassen. |  |  | n | n
33. | Bleiben Schutzfunktionen auch bei Energieausfall, Störung oder Fehlbedienung wirksam? |  |  | Legen Sie einen sicheren Zustand für Strom-, Druckluft-, Kühlungs-, Lüftungs- oder Steuerungsausfall fest. Not-Halt, Schnellschluss, automatische Absperrung, Rückhaltung, Alarmierung und Wiederanlaufsperren müssen aufeinander abgestimmt und gegen Umgehung geschützt sein. |  |  | n | n
Organisatorische Schutzmaßnahmen inkl. Prüfpflichten
34. | Sind Verantwortlichkeiten und erforderliche Fachkunde für den Explosionsschutz eindeutig festgelegt? |  |  | Benennen Sie Zuständige für Gefährdungsbeurteilung, Explosionsschutzdokument, Betrieb, Instandhaltung, Prüfungen, Freigaben und Notfallorganisation. Fehlende Fachkunde ist durch geeignete interne oder externe Beratung zu ergänzen. |  |  | n | n
35. | Liegt vor Aufnahme der Tätigkeiten ein aktuelles Explosionsschutzdokument vor? |  |  | Das Dokument muss das Explosionsschutzkonzept nachvollziehbar darstellen und alle Betriebszustände, Tätigkeiten und betroffenen Bereiche erfassen. Es bleibt auch erforderlich, wenn technische Maßnahmen das Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Gemische sicher verhindern sollen. |  |  | n | n
36. | Sind explosionsgefährdete Bereiche eindeutig festgelegt, gekennzeichnet und gegen unbefugten Zutritt gesichert? |  |  | Dokumentieren Sie Zonen und ihre Ausdehnung in Plänen oder gleichwertiger Form. Kennzeichnen Sie erforderliche Zugänge, begrenzen Sie den Zutritt auf unterwiesene Personen und verhindern Sie das Einbringen ungeeigneter Geräte oder Zündquellen.
37. | Gibt es verständliche Betriebsanweisungen und regelmäßige Unterweisungen? |  |  | Beschreiben Sie Normalbetrieb, Stoffhandhabung, Lüftung, Erdung, zulässige Arbeitsmittel, Verhalten bei Alarm, Leckage und Störung sowie verbotene Handlungen. Unterweisungen müssen tätigkeitsbezogen erfolgen und praktische Kontrollen einschließen.
38. | Sind Arbeitsfreigaben für besonders gefährliche und wechselnde Tätigkeiten geregelt? |  |  | Nutzen Sie schriftliche Freigaben insbesondere für Heißarbeiten, Öffnen von Anlagen, Eingriffe in Schutzsysteme, Arbeiten mit möglicher Freisetzung und Tätigkeiten von Fremdfirmen. Legen Sie Freimessen, Absperren, Spülen, Aufsicht, Gültigkeitsdauer und Abschlusskontrolle fest.
39. | Sind Instandhaltung, Reinigung und Störungsbeseitigung explosionsschutzgerecht organisiert? |  |  | Anlagen sind sicher außer Betrieb zu nehmen, zu entleeren, zu spülen, zu sichern und gegen Wiederanlauf zu sperren. Bewerten Sie temporäre Ex-Bereiche und neue Zündquellen; nach Arbeiten ist der ordnungsgemäße Zustand vor Wiederinbetriebnahme festzustellen.
40. | Werden Fremdfirmen und gleichzeitig tätige Unternehmen wirksam koordiniert? |  |  | Stimmen Sie Gefährdungen, Zonen, Stoffe, Alarme, Freigaben, Arbeitsmittel und Verantwortlichkeiten vor Arbeitsbeginn ab. Eine benannte Koordination muss Wechselwirkungen erkennen und widersprüchliche Schutzmaßnahmen verhindern.
41. | Sind Freimessen und Arbeiten in Behältern, Schächten oder engen Räumen verbindlich geregelt? |  |  | Legen Sie Messstrategie, Messorte, Messdauer, Grenzwerte, Wiederholungsmessungen, Lüftung, Sicherungsposten und Rettungsverfahren fest. Messen Sie neben brennbaren Gasen und Dämpfen auch Sauerstoff und gegebenenfalls toxische Stoffe. |  |  | n | n
42. | Sind Lagerung, Bereitstellung, innerbetrieblicher Transport und Entsorgung sicher organisiert? |  |  | Begrenzen Sie Mengen, halten Sie Behälter geschlossen, sichern Sie Druckgasbehälter und trennen Sie unverträgliche Stoffe. Leere ungereinigte Behälter, Lösemittelabfälle, Putztücher und Rückstände sind weiterhin als mögliche Freisetzungsquellen zu behandeln. |  |  | n | n
43. | Sind Verbote und Kontrollen für mögliche Zündquellen wirksam umgesetzt? |  |  | Regeln Sie Rauchen, offenes Feuer, Mobiltelefone, private Elektrogeräte, Fahrzeuge, Ladegeräte, funkenreißende Werkzeuge und ungeeignete Kleidung. Kontrollen müssen auch mobile und nur kurzfristig eingesetzte Geräte erfassen. |  |  | n | n
44. | Sind Betrieb, Vorlauf, Nachlauf und Ausfall der Lüftung eindeutig geregelt? |  |  | Legen Sie fest, wann Lüftung oder Absaugung vor Prozessbeginn eingeschaltet sein muss, wie lange sie nachläuft und welche Tätigkeiten bei Ausfall sofort enden. Ein unkontrollierter Wiederanlauf nach Störungsbehebung ist zu verhindern. |  |  | n | n
45. | Gibt es einen abgestimmten Alarm-, Räumungs- und Notfallplan? |  |  | Definieren Sie Alarmstufen, Abschaltungen, Räumungsbereiche, Sammelstellen, Meldewege und Aufgaben der Beschäftigten. Berücksichtigen Sie Feuerwehr, Rettungsdienst, Gasversorger, Leckagebekämpfung, sichere Annäherung und die Gefahr einer erneuten Zündung. |  |  | n | n
46. | Werden Änderungen und vorübergehende Betriebsweisen vorab bewertet? |  |  | Prüfen Sie neue Stoffe, Rezepturen, Temperaturen, Mengen, Anlagenänderungen, provisorische Leitungen, mobile Lüfter, Umbauten und geänderte Raumnutzung vor Umsetzung. Aktualisieren Sie Schutzmaßnahmen, Zonen, Geräteauswahl und Dokumente vor der Freigabe. |  |  | n | n
47. | Sind Schichtübergabe, Aufsicht und Kommunikation bei Abweichungen geregelt? |  |  | Störungen, abgeschaltete Schutzfunktionen, laufende Freigaben, Gasalarme und provisorische Maßnahmen müssen vollständig übergeben werden. Legen Sie fest, wer den Betrieb stoppen darf und wann fachkundige Unterstützung zwingend einzubeziehen ist. |  |  | n | n
Persönliche Schutzmaßnahmen
48. | Ist die Arbeitskleidung für den jeweiligen explosionsgefährdeten Bereich elektrostatisch geeignet? |  |  | Verwenden Sie erforderlichenfalls ableitfähige oder elektrostatisch geeignete Schutzkleidung. Material, Aufbau, Verschlüsse und Trageweise müssen zur Tätigkeit passen; ungeeignete private Oberbekleidung darf die Schutzwirkung nicht beeinträchtigen. |  |  | n | n
49. | Sind geeignete ableitfähige Sicherheitsschuhe vorgesehen? |  |  | Wenn die Gefährdungsbeurteilung eine Ableitung von Personen verlangt, müssen Schuhe und Fußboden gemeinsam ein wirksames Ableitsystem bilden. Verschmutzung, isolierende Einlagen, Beschädigungen und falsche Ersatzschuhe können die Wirkung aufheben. |  |  | n | n
50. | Sind Schutzhandschuhe sowohl chemisch als auch elektrostatisch geeignet? |  |  | Wählen Sie Handschuhe nach Stoffdurchlässigkeit, Durchbruchzeit, mechanischer Belastung und erforderlicher Ableitfähigkeit aus. Isolierende Handschuhe können die Erdung einer Person beeinflussen und müssen deshalb in das elektrostatische Schutzkonzept einbezogen werden. |  |  | n | n
51. | Sind Augen- und Gesichtsschutz für Spritzer, Druckaustritte und Notfälle festgelegt? |  |  | Berücksichtigen Sie offene Abfüllung, Probenahme, Schlauchtrennung, Leckagebekämpfung und Reinigungsarbeiten. Schutzbrille oder Gesichtsschutz müssen chemisch beständig sein und dürfen weitere erforderliche PSA nicht behindern. |  |  | n | n
52. | Ist geeignete Chemikalienschutzkleidung für Freisetzungen und Reinigungsarbeiten vorhanden? |  |  | Legen Sie Schutzstufe und Material nach Stoff, Konzentration, Einwirkdauer und Tätigkeit fest. Prüfen Sie zusätzlich die elektrostatische Eignung; ein chemisch beständiger Schutzanzug ist nicht automatisch für Ex-Bereiche geeignet. |  |  | n | n
53. | Ist Atemschutz für gesundheitsschädliche Gase und Dämpfe korrekt ausgewählt? |  |  | Atemschutz richtet sich nach Stoff, Konzentration, Filtertyp, Einsatzdauer und Arbeitsbelastung. Filtergeräte dürfen nicht bei Sauerstoffmangel oder unbekannter Konzentration eingesetzt werden; Inertisierung erfordert ein gesondertes Schutz- und Rettungskonzept. |  |  | n | n
54. | Werden tragbare Gaswarngeräte eingesetzt, wenn ortsfeste Überwachung nicht ausreicht? |  |  | Legen Sie Messaufgabe, Stoffe, Alarmgrenzen und Trageposition fest. Persönliche Geräte können vor einer lokalen Freisetzung warnen, ersetzen aber weder technische Vermeidung noch die vorgeschriebenen Freimessungen. |  |  | n | n
55. | Sind tragbare Leuchten, Funkgeräte und weitere persönliche Elektrogeräte Ex-geeignet? |  |  | In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur Geräte eingesetzt werden, deren Eignung für Zone, Gasgruppe und Temperaturklasse nachgewiesen ist. Dies gilt auch für Smartphones, Kameras, Messgeräte, Hörhilfen und Ladezubehör. |  |  | n | n
56. | Sind handgeführte Werkzeuge und Hilfsmittel für die konkrete Tätigkeit geeignet? |  |  | Bewerten Sie Funkenbildung, heiße Oberflächen, Reibung und elektrostatische Aufladung. Als funkenarm bezeichnete Werkzeuge bieten keinen absoluten Schutz und müssen entsprechend Stoff, Zone und Arbeitsverfahren ausgewählt werden. |  |  | n | n
57. | Ist Absturzschutz in Ex-Bereichen mit dem Explosionsschutz abgestimmt? |  |  | Auffanggurte, Verbindungsmittel, Helme, Leitern und Rettungsausrüstung dürfen keine unvertretbaren Zündgefahren verursachen. Prüfen Sie Werkstoffe, Beschläge, mögliche Schlagfunken und elektrostatische Eigenschaften unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen. |  |  | n | n
58. | Sind Schutzhelm, Gehörschutz und weitere PSA mit Ex-Ausrüstung kombinierbar? |  |  | PSA-Komponenten müssen gemeinsam getragen werden können, ohne Dichtsitz, Beweglichkeit, Wahrnehmung von Alarmen oder Ableitfähigkeit zu beeinträchtigen. Bei hoher Lärmbelastung sind optische oder fühlbare Alarmierungen ergänzend zu berücksichtigen. |  |  | n | n
59. | Werden Schmuck, lose Gegenstände und ungeeignete persönliche Gegenstände ausgeschlossen? |  |  | Metallische Gegenstände können Funken verursachen, lose Teile können hängen bleiben und private Kunststoffgegenstände können sich elektrostatisch aufladen. Legen Sie fest, welche Gegenstände vor Betreten des Bereichs abzulegen sind. |  |  | n | n
60. | Werden Anlegen, Benutzung, Grenzen und Verhalten bei Beschädigung praktisch unterwiesen? |  |  | Beschäftigte müssen die richtige Kombination und den sicheren Sitz der PSA beherrschen. Unterweisen Sie ausdrücklich, wann der Bereich sofort zu verlassen ist, welche PSA keinen Explosionsschutz ersetzt und wie bei Kontamination oder Defekt vorzugehen ist. |  |  | n | n
61. | Werden persönliche Schutzausrüstungen geprüft, gereinigt und sicher aufbewahrt? |  |  | Legen Sie Sichtkontrollen, Funktionsprüfungen, Wechselintervalle, Reinigung und Lagerung fest. Eigenmächtige Reparaturen, ungeprüfte Ersatzteile, kontaminierte Kleidung und verschmutzte ableitfähige Sohlen dürfen die Schutzwirkung nicht unbemerkt aufheben. |  |  | n | n
Dokumentation und Wirksamkeitskontrolle
62. | Sind Gefährdungsbeurteilung und Explosionsschutzdokument vollständig und aktuell dokumentiert? |  |  | Dokumentieren Sie Bereiche, Tätigkeiten, Stoffe, Betriebszustände, Explosionsgefährdungen und das daraus abgeleitete Schutzkonzept. Zuständigkeit, Erstellungsdatum, Freigabe und geltender Änderungsstand müssen eindeutig erkennbar sein. |  |  | n | n
63. | Sind alle verwendeten Stoffe und sicherheitstechnischen Kenngrößen nachvollziehbar belegt? |  |  | Hinterlegen Sie Sicherheitsdatenblätter, Prüfberichte, Literatur- oder Datenbankquellen und verfahrenstechnische Annahmen. Kennzeichnen Sie fehlende oder nur übertragene Werte und veranlassen Sie erforderlichenfalls eine fachkundige Bestimmung. |  |  | n | n
64. | Sind Freisetzungsquellen, Freisetzungsraten und Ausbreitungsannahmen dokumentiert? |  |  | Beschreiben Sie Normalbetrieb, Störungen und Sondertätigkeiten sowie die zugrunde gelegten Stoffmengen, Drücke, Temperaturen und Lüftungsbedingungen. Annahmen müssen so transparent sein, dass die räumliche Bewertung nachvollzogen werden kann. |  |  | n | n
65. | Sind Zoneneinteilung und Ausdehnung der Ex-Bereiche nachvollziehbar dargestellt? |  |  | Führen Sie Zonen 0, 1 und 2 im Inneren und in der Umgebung von Anlagen in Plänen oder gleichwertigen Unterlagen auf. Begründen Sie auch Bereiche ohne Zoneneinteilung und die dort festgelegten alternativen Schutzmaßnahmen. |  |  | n | n
66. | Sind Zündquellenbewertung und Eignung der eingesetzten Arbeitsmittel dokumentiert? |  |  | Erfassen Sie elektrische und nichtelektrische Geräte mit Kennzeichnung, Zone, Gasgruppe, Temperaturklasse beziehungsweise EPL. Dokumentieren Sie ebenso die Bewertung prozessbedingter, elektrostatischer und nur vorübergehend eingebrachter Zündquellen. |  |  | n | n
67. | Sind sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen mit ihren Funktionen dokumentiert? |  |  | Halten Sie Messgrößen, Grenzwerte, Alarmstufen, Abschaltfolgen, Sicherheitsstellung, Reaktionszeit und Verhalten bei Fehlern fest. Änderungen an Software, Parametern oder Verriegelungen müssen kontrolliert und rückverfolgbar sein. |  |  | n | n
68. | Sind erforderliche Prüfungen vor Inbetriebnahme und nach prüfpflichtigen Änderungen nachgewiesen? |  |  | Dokumentieren Sie Prüfgegenstand, Prüfumfang, Prüfergebnis, Prüfer und Fristen entsprechend BetrSichV und Gefährdungsbeurteilung. Mängel müssen bewertet, fristgerecht beseitigt und vor Freigabe wirksam nachkontrolliert werden. |  |  | n | n
69. | Werden wiederkehrende Prüfungen und Kontrollen fristgerecht durchgeführt? |  |  | Führen Sie ein Prüffristenkataster für Ex-Anlagen, Geräte, Schutzsysteme, Lüftung, Gaswarntechnik, Erdung, Inertisierung und konstruktive Schutzmaßnahmen. Überwachen Sie Fälligkeiten und verhindern Sie den Weiterbetrieb bei sicherheitsrelevanten überfälligen Prüfungen. |  |  | n | n
70. | Wird die Wirksamkeit von Lüftung und Absaugung regelmäßig gemessen? |  |  | Prüfen und dokumentieren Sie Volumenstrom, Erfassung, Luftführung, Toträume, Vor- und Nachlauf sowie die Reaktion bei Ausfall. Wiederholen Sie die Bewertung nach Umbauten, geänderter Raumnutzung oder auffälligen Gasalarmen. |  |  | n | n
71. | Werden Gaswarneinrichtungen funktionsgeprüft, kalibriert und gewartet? |  |  | Dokumentieren Sie Sichtkontrolle, Anzeigetest, Beaufschlagung mit Prüfgas, Kalibrierung, Sensorwechsel, Alarmweiterleitung und automatische Folgemaßnahmen. Berücksichtigen Sie Alterung, Vergiftung, Querempfindlichkeiten und veränderte Stoffgemische. |  |  | n | n
72. | Werden Erdung, Potenzialausgleich und elektrostatische Schutzmaßnahmen überprüft? |  |  | Prüfen Sie Widerstände, Klemmen, Leitungen, Schlauchsysteme, Fußböden, Schuhe und organisatorische Erdungsabläufe in festgelegten Intervallen. Kontrollieren Sie besonders mobile Einrichtungen und Verbindungen, die vor jedem Umfüllvorgang hergestellt werden. |  |  | n | n
73. | Werden Inertisierung und Sauerstoffüberwachung nachweisbar kontrolliert? |  |  | Dokumentieren Sie Spülmengen, Sauerstoffgrenzwerte, Sicherheitsabstände, Messstellen, Kalibrierungen und Reaktionen bei Grenzwertüberschreitung. Prüfen Sie regelmäßig, ob Öffnungen, Leckagen oder Prozessänderungen die Inertisierung unwirksam machen. |  |  | n | n
74. | Werden Störungen, Leckagen, Gasalarme und Beinaheereignisse systematisch ausgewertet? |  |  | Ermitteln Sie technische und organisatorische Ursachen, nicht nur den unmittelbaren Auslöser. Leiten Sie konkrete Maßnahmen ab, benennen Sie Verantwortliche und Termine und prüfen Sie anschließend, ob vergleichbare Bereiche ebenfalls betroffen sind. |  |  | n | n
75. | Wird das Explosionsschutzkonzept bei Änderungen und in festen Abständen auf Wirksamkeit geprüft? |  |  | Überprüfen Sie die Unterlagen nach Stoff-, Mengen-, Prozess-, Anlagen- oder Raumänderungen, nach Ereignissen und bei neuen Erkenntnissen aus Regelwerk oder Technik. Beziehen Sie Beschäftigte, Instandhaltung, Fachkundige und Fremdfirmenerfahrungen ein und schließen Sie festgestellte Abweichungen nachvollziehbar ab. |  |  | n | n

## 3 Gefährdungsfaktoren
Katalog der Gefährdungs- und Belastungsfaktoren
1 Mechanische Gefährdungen
1.1 | Ungeschützt bewegte Maschinenteile
1.2 | Teile mit gefährlichen Oberflächen
1.3 | Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4 | Unkontrolliert bewegte Teile
1.5 | Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken
1.6 | Absturz
1.7 | …
2. Elektrische Gefährdungen
2.1 | Elektrischer Schlag
2.1 | Lichtbögen
2.3 | Elektrostatische Aufladungen
2.4 | …
3. Gefahrstoffe
3.1 | Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)
3.2 | Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube einschließlich Rauche)
3.3 | Verschlucken von Gefahrstoffen
3.4 | Physikalisch-chemische Gefährdungen – zum Beispiel Brand- und Explosionsgefährdungen, unkontrollierte chemische Reaktionen
3.5 | Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut)
3.6 | …
4. Biologische Arbeitsstoffe
4.1 | Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen, z. B. Bakterien, Viren, Pilze
4.2 | Sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen
4.3 | …
5. Brand- und Explosionsgefährdungen
5.1 | Brennbare Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase
5.2 | Explosionsfähige Atmosphäre
5.3 | Explosivstoffe
5.4 | …
6. Thermische Gefährdungen
6.1 | Heiße Medien oder heiße Oberflächen
6.2 | Kalte Medien oder kalte Oberflächen
6.3 | …
7. Gefährdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen
7.1 | Lärm
7.2 | Ultraschall, Infraschall
7.3 | Ganzkörper-Vibrationen
7.4 | Hand-Arm-Vibrationen
7.5 | Optische Strahlung – zum Beispiel Infrarote Strahlung (IR), Ultraviolette Strahlung (UV), Laserstrahlung
7.6 | Ionisierende Strahlung – zum Beispiel Röntgenstrahlen, Gammastrahlung, Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung)
7.7 | Elektromagnetische Felder
7.8 | Unter- oder Überdruck
7.9 | …
8. Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1 | Raumklima: Temperatur, Luftfeuchte, Zugluft, Klima, unzureichende Lüftung
8.2 | Beleuchtung, Licht, optische Signale
8.3 | Bildschirmarbeit
8.4 | Ersticken – zum Beispiel durch sauerstoffreduzierte Atmosphäre
8.5 | Ertrinken
8.6 | Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
8.7 | Unzureichende Bewegungsfläche am Arbeitsplatz, ungünstige Anordnung des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitärräume
8.8 | …
9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
9.1 | Schwere dynamische Arbeit – zum Beispiel manuelle Handhabung von Lasten
9.2 | Einseitige dynamische Arbeit, Körperbewegung – zum Beispiel häufig wiederholte Bewegungen
9.3 | Haltungsarbeit, Zwangshaltung, Knien, Bücken, Über-Kopf-Arbeiten
9.4 | Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
9.5 | Steharbeitsplätze
10. Psychische Faktoren
10.1 | Ungenügend gestaltete Arbeitsaufgabe – zum Beispiel überwiegende Routineaufgaben, Über- oder Unterforderung
10.2 | Ungenügend gestaltete Arbeitsorganisation – zum Beispiel Handlungsspielraum, Verantwortung, Arbeiten unter hohem Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, häufige Nachtarbeit, kein durchdachter Arbeitsablauf
10.3 | Ungenügend gestaltete soziale Bedingungen – zum Beispiel fehlende soziale Kontakte, ungünstiges Führungsverhalten, Konflikte, Mobbing
10.4 | Ungenügend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen – zum Beispiel Lärm, Klima, räumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Signalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung
10.5 | Fehlende Motivation zum Arbeitsschutz
10.6 | …
11. Arbeitsschutzorganisation und sonstige Gefährdungen
11.1 | Persönliche Schutzausrüstung
Außendiensttägig
11.2 | Verhalten in Notfällen
11.3 | arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
11.4 | Durch Menschen – zum Beispiel Überfall
11.5 | Durch Tiere – zum Beispiel gebissen werden
11.6 | Durch Pflanzen und pflanzliche Produkte – zum Beispiel sensibilisierende und toxische Wirkungen
11.7 | …
Quellen: | www.vbg.de/zeitarbeit/arbhilf/hue/6beispiele.htm 2016 (VBG)
Sicherheits-Check - Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung 2013 (BG Verkehr)

## 4. Risikomatrix
Risikomatrix
Vergleich mit relevanten gesetzlichen Vorgaben |  | Risiko | Übereinstimmung / Abweichung
|  | 1 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt
|  | 2 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind weitgehend erfüllt
|  | 3 | Die relevanten gesetzlichen Vorgaben sind nicht erfüllt
Matrix Risikobewertung |  |  | Wahrscheinlichkeit des Wirksamwerdens der Gefährdung
|  |  | Sehr gering | Gering | Mittel | Hoch
Mögliche Schadensschwere | Leichte Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 1 | 2 | 2
| Mittelschwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 1 | 2 | 2 | 3
| Schwere Verletzungen oder Erkrankungen |  | 2 | 2 | 3 | 3
| Möglicher Tod, Katastrophe |  | 2 | 3 | 3 | 3
Ergebnis Gefährdungs- bewertung |  | Risiko | Handlungsbedarf
|  | 1 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind nicht erforderlich
|  | 2 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind angezeigt
|  | 3 | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind unverzüglich durchzuführen

## 5. Rechtsgrundlagen
Ex-Schutz Gase und Dämpfe
ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz
ASiG | Arbeitssicherheitsgesetz
ProdSG | Produktsicherheitsgesetz
GefStoffV | Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung)
BetrSichV | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung)
11. ProdSV | Explosionsschutzprodukteverordnung
ArbStättV | Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung)
PSA-BV | Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung)
DGUV Vorschrift 1 | Grundsätze der Prävention
DGUV Vorschrift 3 / 4 | Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Richtlinie 1999/92/EG | Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können (ATEX-Betriebsrichtlinie)
Richtlinie 2014/34/EU | Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-Produktrichtlinie)
TRGS 400 | Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
TRGS 500 | Schutzmaßnahmen
TRGS 509 | Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter
TRGS 510 | Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
TRGS 720 | Gefährliche explosionsfähige Gemische – Allgemeines
TRGS 721 | Gefährliche explosionsfähige Gemische – Beurteilung der Explosionsgefährdung
TRGS 722 | Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Gemische
TRGS 723 | Gefährliche explosionsfähige Gemische – Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische
TRGS 724 | Gefährliche explosionsfähige Gemische – Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken
TRGS 725 | Gefährliche explosionsfähige Gemische – Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen
TRGS 727 | Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
TRGS 745 / TRBS 3145 | Ortsbewegliche Druckgasbehälter – Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, Entleeren
TRGS 746 / TRBS 3146 | Ortsfeste Druckanlagen für Gase
TRGS 751 / TRBS 3151 | Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen und Gasfüllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen
TRGS 800 | Brandschutzmaßnahmen
TRBS 1111 | Gefährdungsbeurteilung
TRBS 1112 Teil 1 | Explosionsgefährdungen bei und durch Instandhaltungsarbeiten – Beurteilungen und Schutzmaßnahmen
TRBS 1115 | Sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen
TRBS 1115 Teil 1 | Cybersicherheit für sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen
TRBS 1201 Teil 1 | Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
TRBS 1201 Teil 3 | Instandsetzung an Geräten, Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU
TRBS 1203 | Zur Prüfung befähigte Personen
DGUV Regel 113-001 | Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)
DGUV Information 213-056 | Gaswarneinrichtungen für toxische Gase/Dämpfe und Sauerstoff – Einsatz und Betrieb
DGUV Information 213-057 | Gaswarneinrichtungen für den Explosionsschutz – Einsatz und Betrieb
DGUV Information 213-060 | Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen (Merkblatt T 033 der Reihe „Sichere Technik“)
DGUV Information 213-106 | Explosionsschutzdokument
DGUV Information 213-117 | Elektrostatik – Antworten auf häufig gestellte Fragen
FBRCI-015 | Erläuterung zur Zoneneinteilung
FBRCI-019 | Leitlinie für Vielstoff-Anwendungen von Gaswarngeräten für brennbare Gase und Dämpfe
FBRCI-020 | Einsatz von tragbaren Gaswarngeräten für Freimessungen in Ex-Bereichen
DIN EN 1127-1 | Explosionsfähige Atmosphären – Explosionsschutz – Teil 1: Grundlagen und Methodik
DIN EN IEC 60079-0 | Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 0: Betriebsmittel – Allgemeine Anforderungen
DIN EN IEC 60079-10-1 | Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 10-1: Einteilung der Bereiche – Gasexplosionsgefährdete Bereiche
DIN EN IEC 60079-14 | Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 14: Projektierung, Auswahl und Installation der Geräte sowie Erstprüfung elektrischer Anlagen
DIN EN IEC 60079-17 | Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 17: Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen
DIN EN IEC 60079-19 | Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 19: Gerätereparatur, Überholung und Regenerierung
DIN EN 60079-29-1 | Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 29-1: Gasmessgeräte – Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für die Messung brennbarer Gase
DIN EN 60079-29-2 | Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 29-2: Gasmessgeräte – Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung von Geräten für die Messung von brennbaren Gasen und Sauerstoff
DIN EN ISO 80079-36 | Explosionsfähige Atmosphären – Teil 36: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären – Grundlagen und Anforderungen
DIN EN ISO 80079-37 | Explosionsfähige Atmosphären – Teil 37: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären – Schutz durch konstruktive Sicherheit „c“, Zündquellenüberwachung „b“, Flüssigkeitskapselung „k“
DIN EN ISO/IEC 80079-49 | Explosionsfähige Atmosphären – Teil 49: Flammendurchschlagsicherungen – Leistungsanforderungen, Prüfverfahren und Einsatzgrenzen
DIN EN 14994 | Schutzsysteme zur Druckentlastung von Gasexplosionen
DIN EN 15089 | Explosions-Entkopplungssysteme
DIN EN 14373 | Explosions-Unterdrückungssysteme | „“